[image: image34.png]I B NEIRR SR

(£E#AX)

T H 448k AEBHT]

Gid Hiyl: —O—JU4FIIA





建设项目环境影响报告表

（生态影响类）
项目名称：祁阳市狮子岭农林光互补光伏发电项目

建设单位（盖章）：祁阳市粤电新能源有限公司

编制日期：二〇二四年四月

目录
1一、建设项目基本情况


6二、建设内容


18三、生态环境现状、保护目标及评价标准


46四、生态环境影响分析


68五、主要生态环境保护措施


80六、生态环境保护措施监督检查清单


83七、结论



附件：

附件1环评委托书

附件2建设单位营业执照

附件3湖南省“十四五”可再生能源发展规划

附件4湖南省发改委文

附件5各部门选址意见

附件6永州市人民政府承诺函

附件7永州市自然资源和规划局文件

附件8项目区域监测断面环境质量状况

附件9环境质量现状监测报告

附件10专家评审意见及签到表
附图：

附图1项目地理位置图
附图2光伏方阵总平面布置图
附图3项目与祁阳市“三区三线”套合图

附图4施工营地位置示意图

附图5项目监测布点图

附图6施工期环境保护目标示意图

附图7祁阳市土地利用现状图（局部）

附图8项目区域水系图
一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	祁阳市狮子岭农林光互补光伏发电项目

	项目代码
	2211-430000-04-01-489406

	建设单位联系人
	吴伟
	联系方式
	135****9910

	建设地点
	湖南省永州市祁阳市文明铺镇大福桥村、高码头村，豪联玉村、泥井湾村、长白村、七一塘村、云冲村、乌菱村、松林湾村等

	地理坐标
	光伏阵列场地中心地理位置：E111°45′50.779″，N26°46′53.437″

	建设项目

行业类别
	四十一、电力、热力生产和供应业-90太阳能发电4416（不含居民家用光伏发电）
	用地面积（m2）
	1128326m2

	建设性质
	(新建（迁建）
□改建
□扩建
□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	湖南省发展和改革委员会
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	34056
	环保投资（万元）
	249

	环保投资占比（%）
	0.7
	施工工期
	12个月

	是否开工建设
	☑否：

□是：

	专项评价设置情况
	表1-1专项评价设置判定一览表

专项评价类别

设置原则

项目情况

是否设置

地表水

水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目；

人工湖、人工湿地：全部；

水库：全部；

引水工程：全部（配套的管线工程等除外）；

防洪除涝工程：包含水库的项目；

河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目

本项目为光伏发电项目，不属于专项评价涉及的行业，不设地表水专项评价

否

地下水

陆地石油和天然气开采：全部；

地下水（含矿泉水）开采：全部；

水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目

本项目为光伏发电项目，不属于专项评价涉及的行业，不设地下水专项评价

否

生态

涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目

本项目不涉及环境敏感区域，且评价范围不涵盖环境敏感区，不设生态专项评价

否

大气

油气、液体化工码头：全部；

干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目

本项目为光伏发电项目，不属于专项评价涉及的行业，不设大气专项评价
否

噪声

公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目；
城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部

本项目为光伏发电项目，不属于专项评价涉及的行业，不设噪声专项评价

否

环境风险

石油和天然气开采：全部；

油气、液体化工码头：全部；

原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部

本项目为光伏发电项目，不属于专项评价涉及的行业，不设环境风险专项评价
否

本项目配套的升压站及送出线路环境影响评价工作不包括在本次评价范围内，不设电磁环境影响评价。

	规划情况
	规划名称：《湖南省“十四五”可再生能源发展规划》

审批机关：湖南省发展和改革委员会

审批文件名称：关于印发《湖南省“十四五”可再生能源发展规划》的通知规划文号：湘发改能源规〔2022〕405号

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	2022年5月31日，湖南省发展和改革委员会发布了“关于印发《湖南省“十四五”可再生能源发展规划》的通知”（以下简称规划），规划中提出：大力推动光伏发电建设，坚持集中式与分布式并举，推进光伏发电规模化开发。在郴永衡、环洞庭湖、娄邵等地区，因地制宜合理利用农村空闲场地、宜林荒山荒地、坑塘水面等空间资源，建设一批复合型（农、林、渔）集中式光伏发电项目。
祁阳市狮子岭农林光互补光伏发电项目，位于永州市祁阳市文明铺镇一带，属于规划中提出的大力发展的光伏发电建设项目。且本项目属于湖南省“十四五”第一批集中式光伏发电项目，已取得湖南省发展和改革委员会的备案文件（见附件4），符合《湖南省“十四五”可再生能源发展规划》要求。

	其他符合性分析
	1、 “三线一单”符合性分析

（1）本项目与湖南省“三线一单”相符性分析见表1-1。

表1-1项目与湖南省“三线一单”相符性分析表

项目

符合性分析

符合性

生态保护红线

根据祁阳市自然资源局出具的项目用地预审与选址初审意见的报告，本项目评价范围内不涉及自然保护区、永久基本农田、饮用水源保护区、风景名胜区和其他生态环境敏感区域，项目不涉及生态红线。
符合

环境质量底线

根据环境质量现状监测结果，项目所在地环境质量现状较好，各环境要素能够满足相应的环境功能区划要求。项目产生的污染物经采取相应的防护措施后可做到达标排放，不会降低区域环境质量等级，对区域环境影响较小。

符合

资源利用上线

项目运营过程中消耗一定量的水、电等，项目为利用太阳能发电项目的配套工程，有利于区域资源开发，节约能源。

符合

生态环境准入负面清单

本项目不属于《湖南省国家重点生态功能区产业准入负面清单》（湘发改规划〔2018〕373号）、《湖南省新增19个国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》（湘发改规划〔2018〕972号）等的负面清单范围

符合

综上分析，项目符合湖南省“三线一单”要求。
（2）与《永州市人民政府关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》的符合性分析

根据《永州市人民政府关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（永政发〔2020〕11号），本项目位于祁阳市文明铺镇，环境管控单元编码为ZH43112130002，文明铺镇所在区域为一般管控单元，与祁阳市文明铺镇生态环境准入清单符合性分析见表1-2。

表1-2项目与《永州市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》相符性分析表

序号

类别/管控类别

管控要求

符合性分析

1
空间布局约束

（1.1）畜禽养殖产业布局应符合《祁阳县畜禽养殖禁养区限养区适养区划分方案》的规定。禁养区内禁止建设畜
禽养殖场（小区），限养区内严格控制畜禽养殖场（小区）的数量、规模。
（1.2）湖南祁阳浯溪国家湿地公园：执行《湖南祁阳浯溪国家湿地公园保护管理办法》相关规定。
（1.1）不涉及

（1.2）不涉及
本项目属于光伏发电项目

2
污染物排放管控
（2.1）严禁秸秆、生活垃圾露天焚烧；积极推进生活面源防治，禁止露天烧烤直排。
（2.2）畜禽养殖场（小区）应当根据养殖规模和污染防治需要，建设相应的畜禽粪便、污水与雨水分流设施，畜禽粪便、污水的贮存设施，粪污厌氧消化和堆沤、制取沼气、沼渣沼液分离和输送、污水处理、畜禽尸体处理等综合利用和无害化处理设施。对储存场所地面应采取水泥硬化等措施，防止畜禽废渣渗漏、散落、溢流、雨水淋湿、恶臭气味等对周围环境造成污染和危害。已委托其他生产经营者对畜禽养殖废弃物进行无害化处理和综合利用的，可以不建设无害化处理和综合利用设施，只建设收集暂存设施。禁止向水体直接排放养殖废弃物，禁止以“农田利用”“林地利用”“果蔬地利用”等名义变相直接排放污染物。
（2.1）本工程属于光伏发电项目，员工生活垃圾经收集后交由环卫部门统一处置。

（2.2）不涉及。
3
环境风险防控
（3.1）相关企业按照《尾矿库环境风险评估技术导则（试行）》的要求开展尾矿库环境风险评估。
（3.1）不涉及
4
资源开发效率要求
（4.1）执行湖南省总体要求、永州市基本要求中与资源开发有关的规定。
本项目为光伏发电项目，符合湖南省总体要求、永州市基本要求，资源开发管控要求。
综上分析，项目符合《永州市人民政府关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》要求。
2、 与国家产业政策相符性分析
根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目属于鼓励类中的五、新能源2、可再生能源利用技术与应用：太阳能热发电集热系统、太阳能光伏发电系统集成技术开发应用，逆变控制系统开发制造。本项目符合产业政策。
3、选址合理性分析
项目光伏区拟建场址位于祁阳市文明铺镇周边，毗邻S237省道，项目场区交通条件较便利。总面积为112.8326公顷，总建设规模为92.44508MWp。场址区域海拔309m，拟选场址区域距祁阳市直线距离约27km，距离永州市区直线距离约40km。交通运输条件便利，现场工程建设条件较好。

根据祁阳市林业局《关于祁阳市狮子岭农林光伏发电项目选址的初步意见》，本项目选址不涉及国家级公益林、国家公园、自然保护区、森林公园、风景名胜区、地质公园及湿地公园分布、基本农田、生态红线等限制光伏建设林地，项目范围符合自然资源部、国家林业和草原局、国家能源局综合司《关于支持光伏电产业发展规范用地管理有关工作的通知》（自然资办发〔2023〕12号）文件要求。综上，本项目的选址是合理的。

4、与《关于加强河湖水域岸线空间管控的指导意见》（水河湖[2022]216号）符合性分析

《关于加强河湖水域岸线空间管控的指导意见》（水河湖[2022]216号）规定“严格管控各类水域岸线利用行为光伏电站、风力发电等项目不得在河道、湖泊、水库内建设。在湖泊周边、水库裤衩建设光伏、风电项目的，要科学论证，严格管控，不得布设在具有防洪、供水功能和水生态、水环境保护需求的区域，不得妨碍行洪通畅，不得危害水库大坝和堤防等水利工程设施安全，不得影响河势稳定和航运安全”。本项目光伏部分列阵占地类型为坑塘水域，周边其余区域为渔场，项目占地不在河道、湖泊、水库范围内，且未布设在具有防洪、供水功能和水生态、水环境保护需求的区域。根据祁阳市水利局关于本项目建设开展前期工作的意见（附件5），项目拟选址区域不涉及水利基础设施、无河道穿越不在河道管理范围等敏感区域，因此本项目的建设符合该意见的要求。


二、建设内容

	地理位置
	本项目位于湖南省永州祁阳市文明铺镇大福桥村、高码头村，豪联玉村、泥井湾村、长白村、七一塘村、云冲村、乌菱村、松林湾村，光伏阵列较分散，场地中心地理位置E111°45′50.779″，N26°46′53.437″。毗邻S237省道，距祁阳市直线距离约27km，距离永州市区直线距离约40km，项目场区交通条件较便利。地理位置详见附图1，与祁阳市“三区三线”套合图详见附图3。表2-1光伏片区四至经纬度坐标

点号

经度
纬度
东
111.480402616

26.461398081

南
111.470925760

26.452500581

西
111.440077340

26.464209894

北
111.454119531

26.482205736



	项目组成及规模
	1、项目背景

随着化石资源（石油、煤炭）的大量开发，不可再生资源保有储量越来越少，同时环境问题越发突出。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出了坚持绿水青山就是金山银山理念，深入实施可持续发展战略，促进经济社会发展全面绿色转型，建设人与自然和谐共生的现代化，推动能源清洁低碳安全高效利用，降低碳排放强度，支持有条件的地方率先达到碳排放峰值。利用光伏发电，可替代并节约化石燃料能源，减少温室气体和其他污染物排放量。开发利用太阳能资源，符合我国能源发展战略和方向，光伏发电有利于加快推动绿色低碳发展。项目已列入湖南省“十四五”第一批集中式光伏发电项目名单。
农林光互补的特点：林光互补是指在光伏上方接收太阳光实现发电，下部空间种植耐阴作物；农光互补指的是将光伏发电与农（渔）业生产相结合，通过在大棚、鱼塘、草场、林地等农用地上设置矩形架，并于其上铺设光伏发电装置的方式，达到既能发电，又能为农（渔）作物养殖提供更适宜的生长环境的光伏电站建设模式，实现土地资源的高效利用。
祁阳市粤电新能源有限公司是广东电力发展股份有限公司的全资股份子公司，于2023年3月6日经祁阳市市场监督管理局批准成立，企业类型为非自然人投资或控股的法人独资，广东电力发展股份有限公司的持股比例为100%。祁阳市粤电新能源有限公司拟投资34056万元，在祁阳市文明铺镇一带建设祁阳市狮子岭农林光互补光伏发电项目。项目光伏装机容量为70MVA的光伏区。本次评价不涵盖升压站和输电线路环境影响评价。
根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）中相关规定，本项目属于“四十一、电力、热力生产和供应业-90太阳能发电4416（不含居民家用光伏发电）－地面集中光伏电站（总容量大于6000千瓦，且接入电压等级不小于10千伏）”，需编制环境影响报告表。

根据建设单位情况介绍，本项目与祁阳市狮子岭农林光互补光伏发电项目配套110KV升压站工程互为依托。目前配套110KV升压站工程正在环评审批阶段，未开工建设，预计与本项目同时开工。
2、工程名称、规模

项目名称：祁阳市狮子岭农林光互补光伏发电项目

建设单位：祁阳市粤电新能源有限公司

建设性质：新建

建设地点：祁阳市文明铺镇大福桥村、高码头村，豪联玉村、泥井湾村、长白村、七一塘村、云冲村、乌菱村、松林湾村等。

建设规模：光伏区总占地面积为112.8326公顷，装机容量70MVA。共有27个光伏发电单元，共包含10个2.1MW光伏发电单元、8个2.4M光伏发电单元以及9个3.3MW光伏发电单元。每个2.1/2.4/3.3MW光伏发电单元包括1台2.1/2.4/3.3MVA箱变、7/8/11台300kW逆变器和5096/5824/8008块545Wp组件，直流侧容量为2.77732/3.17408/4.36436MWp。容配比为1.322。各光伏发电单元采用模块化的设计方式，箱变布置远离居民，靠近路边。（配套升压站和输电线路的环评由建设单位另行评价，不在本次评价范围内）。

工程基本组成一览表见下表：

表2-1工程基本组成一览表

工程

类别

工程名称

建设内容

备注

主体

工程

光伏区

光伏阵列：装机容量70MVA。共有27个光伏发电单元，共包含10个2.1MW光伏发电单元、8个2.4M光伏发电单元以及9个3.3MW光伏发电单元；545Wp光伏组件169799块。

设置10台2.1MVA光伏箱变，8台2.4MVA光伏箱变，9台3.3MVA光伏箱变。箱式变压器采用天然地基，箱变置于桩基础承台上，承台采用钢结构平台，钢结构平台下设PHC预应力管桩，（桩径300mm，壁厚70mm，AB型），实施阶段根据试桩结果确定最终桩型。
辅助

工程

光伏区围栏

1.8m高，浸塑钢丝网护栏

综合楼

设在升压站，为一层一字形框架结构建筑，平面最大尺寸30.4m×13.9m，

建筑面积422m2，建筑高度3.95m。主要布置有：中控室、办公室、卫生间、走道等。
依托升压站综合楼管理
进、出场道路

场区附近有S237省道、X007县道经过，再转乡村道路至项目片区。

新建道路4.38km，改造道路14.80km，路基宽4.5m，路面宽4.0m，路面结构采用20cm厚碎石路面；简易施工道路39.80km，路宽2m。
集电线路
集电线路采用电缆直埋敷设以及架空相结合的方式，其中直埋电缆沟长度约为10.0km，直埋电缆的埋深为1100mm；架空线路总长38.80km。
临时工程

施工临时区

在升压站附近布置一个施工临时设施场地，设置生活区、综合仓库、综合加工厂、施工机械停放场等，全部施工临时设施场地占地总面积分别为4000m2，区内设置80m3的蓄水池一座，作为集中供水站，供应施工临时设施场地的生产用水，由供水车拉水配送供水。

与配套升压站工程共用
公用

工程

给水

市政供水

排水

排水体制采用雨污分流制。雨水通过地表找坡散排；运营期生活污水升压站化粪池+一体化污水处理器处理后用于浇洒室外绿地，不外排。

依托升压站化粪池+一体化污水处理器
供电

市政供电

环保

工程
废水治理

运营期生活污水依托升压站化粪池+一体化污水处理器处理后用于浇洒室外绿地，不外排。
依托升压站化粪池+一体化污水处理器
噪声治理

设备安装减振基座、周边绿化

固废处理

废旧光伏板收集后交由厂家回收处理。

依托升压站一般固废暂存间

废变压器油

依托升压站危险废物暂存间
光污染

电池板表面防反射涂层处理，固定支架朝南，采用2×14竖向布置，倾角为15°。
生态环境

施工期间应当注意生态保护，施工期中尽可能避开鸟类、鱼类繁殖期，减少对野生动物繁殖的影响。同时严禁任何人对鸟类、爬行动物等野生动物进行捕杀、偷猎、捕捞等。布设水土保持措施。进行表土剥离，表土恢复，土地整治；加大植草绿化，土地整治等。

3、主要设备

主要设备详见表2-2。
表2-2项目主要设备一览表

序

号

名称

型号及规范

单位

数量

一

发电设备

1
太阳能电池组件

545Wp单晶硅PERCP型双面双玻组件1500V

块

169799
2
固定支架

Q355B镀锌钢构件，镀锌层平均厚≥65μm

t
3003
3
固定支架

Q235B镀锌钢构件，镀锌层平均厚≥65μm（含逆变器支架）

t
416
二

汇流及变配电设备

1
300kW组串式逆变器设备

1500V

台

235
2
2100kVA箱式变压器

S11-37±2×2.5%/0.8kV，2100kVA，Y，d11，Ud=6.5%配置油浸式负荷开关、熔断器，低压侧配置5kVA辅助变压器含箱变测控装置（采集、规约转换二合一功能，支持3个IP主站设置，品牌统一）、环网交换机不少于4光口2电口

台

10
3
2400kVA箱式变压器
S11-37±2×2.5%/0.8kV,2400kVA，Y，d11，Ud=6.5%配置油浸式负荷开关、熔断器，低压侧配置5kVA辅助变压器含箱变测控装置（采集、规约转换二合一功能，支持3个IP主站设置，品牌统一）、环网交换机不少于4光口2电口

台

8
4
3300kVA箱式变压器

S11-37±2×2.5%/0.8kV,3300kVA，Y，d11，Ud=6.5%配置油浸式负荷开关、熔断器，低压侧配置5kVA辅助变压器含箱变测控装置（采集、规约转换二合一功能，支持3个IP主站设置，品牌统一）、环网交换机不少于4光口2电口

台

9
5
光伏专用电缆

H1Z2Z2-K1*4mm21800V

km
12.7
4、劳动定员及工作制度
本项目劳动定员2人，年运行365天，运营期主要为进行设备维护、检修等，依托升压站工程（另行环评）。
5、给排水
给水：主要用水为太阳能电板清洗，部分为自然降雨冲洗，其余用水由周边市政管网提供。

排水：工程排水系统采用雨污分流制。运营期光伏板采用清水冲洗的方式进行清理，用水取自光伏场区附近村庄自来水。清洗废水部分自然蒸发，剩余部分滴落至光伏板下坑塘或浇灌植被，对周边地表水环境影响较小。

管理人员生活污水依托升压站化粪池+一体化污水处理器处理后用于浇洒室外绿地，不外排

6、电气主接线

光伏区共包含10个2.1MW光伏发电单元、8个2.4MW光伏发电单元以及9个3.3MW光伏发电单元。每个2.1/2.4/3.3MW光伏发电单元包括1台2.1/2.4/3.3MVA箱变、7/8/11台300kW逆变器和5096/5824/8008块545Wp组件，直流侧容量为2.77732/3.17408/4.36436MWp。容配比为1.322。光伏场内各光伏发电单元经逆变升压至35kV后，经4回35kV集电线路送至新建110kV升压站35kV侧。升压站和输电线路不属于本次环评内容。

	总平面及现场布置
	1、光伏区平面布置
光伏电站场址较分散，但场址区域内有土路能够与现有公路连接，需对土路进行扩宽改造后作为进场道路。场区道路由周边现有公路引接，改造现有土路后进入光伏场区。新建道路4.38km，改造道路14.80km，路基宽4.5m，路面宽4.0m，路面结构采用20cm厚碎石路面；简易施工道路39.80km，路宽2m。为方便光伏电站的运维管理，减少外界干扰，拟在光伏阵列区周围设置1.8m高的钢丝网围栏，对光伏电站进行防护。平面布置图详见附图2。

2、临时施工营地布置
根据主体工程布置、地形及施工的特点，在场址内升压站旁集中布置施工临时设施场地，用地类型主要为荒草地，设置生活区、综合仓库、综合加工厂、堆料场等。临时施工营地位置见附图3。
表2-4项目施工临时占地面积表
名称

建筑面积（m2）
临时占地面积（m2）

施工管理及生活区

800
1000
综合加工厂

350
500
综合仓库

1500
2000
砂石堆料场
/
500
合计

2650
4000


	施工方案
	1、施工期工艺流程
本项目建设施工期和运营期的产污环节参见下图。

[image: image35.png]. B, Bk, ERE



 EMBED Visio.Drawing.11 \* MERGEFORMAT 
[image: image1.emf]光伏组件

安装

光伏场

地平整

灌注桩基

础施工

变电站

施工

变电站设

备安装

发电投

入运营

弃方

施工废水 、 废气 、 噪声 、 固体废物

调试



图2-1项目施工期产污节点图
光伏阵列区箱变基础采用钢筋混凝土箱形基础，逆变器采用的组串式逆变器，体积小、重量轻，拟采用直接安装在支架立柱上的方式，不再另行单独设置组串式逆变器支架基础。光伏阵列区固定式支架基础拟主要采用混凝土钻孔灌注桩基础。

部分坑塘区域光伏设备采用柔性支架支撑体系，光伏阵列端部柱间距根据坑塘大小设计。光伏组件支架基础采用高强预应力管桩，箱变基础采用PHC管桩+钢平台。
具体施工要求遵照施工技术规范执行。

2、主要污染工序
项目建设期土建施工、设备安装等过程中若不采取有效的防治措施可能产生扬尘、噪声、废污水以及固体废物等影响；运行期只是进行电能电压的转变，其产生的污染影响因子主要如下：

（1）废气

项目施工期间场地开挖，运输、装卸并筛选建筑材料，车辆流量增加，会产生地面扬尘、车辆尾气及焊接烟尘等，预计施工现场近地面空气中的悬浮颗粒物的浓度将比平时高出几倍。另外，车辆的增加及施工机械运行过程都将产生尾气排放，使附近空气中CO、THC及NOx浓度有所增加。

（2）废水

施工废水主要有施工过程中产生的废水、来自暴雨的地表径流和施工人员的生活污水。施工废水包括场地开挖产生的泥浆水、机械清洗等。施工废水主要含有较高的悬浮物，若直接排入水体，会造成水体局部悬浮物浓度过高。生活污水主要是施工人员生活用水，主要含氨氮、COD、BOD等。

（3）噪声

施工过程中产生的噪声污染主要来自各种施工机械作业噪声、施工运输车辆噪声等。

（4）固废

施工期固废主要来自施工产生的建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。施工过程涉及场地开挖、材料运输、基础建设等，期间会产生一定数量的废弃建筑物材料。施工人员工作在施工现场，将会产生一定量的生活垃圾。
3、施工方案
（1）光伏电池组件基础施工

1）地面光伏

光伏电池组件基础施工工艺：1、桩位把握；2、探桩；3、插桩；4、沉桩施工；5、收锤。
桩位把握：首先依据设计图纸进展计算，在图纸上标明.然后进行现场放线。在现场四边2~5m处用木方，放出横纵轴线，由一名测量员先测放出来，另一人从相反方向进展复测，经复核准确无误后，在纵横轴线把握点上标出各轴线的编号。运用极坐标的方法放出桩位，插入30~40cmφ8钢筋或竹签作为位标记，并在其上面涂上醒目的红油漆或红色胶带。

探桩：管桩入土前，应先清理桩位处工作垫层中的石块，防止桩入土时偏位。桩位放样后，先人工开展探桩，在桩位处用钢管探测地下有无障碍物。

插桩：桩起吊提升到垂直状态后，将桩上头套入锤头下部固有送桩器，然后将桩尖准确地放在桩位上，缓缓施工将桩插入土中1.5m左右位置，停顿施压。在机架前，侧呈90°的两个方向，各距机架15m左右处，在正交方向上设置两根吊碗垂线进行观测校正，检查调直桩身垂直度。把握植桩桩身垂直度偏差在0.5%以内。

沉桩施工：沉桩时，连续用吊碗垂线进行穿插检查桩身垂直度，边校正桩身垂直度边往下沉桩，避免由于桩身倾斜产生管桩损坏。不得承受顶拉桩头桩身等强行纠偏方法。桩身倾斜率超过0.8%时，初打时关闭供油泵油门，使锤冷打。当贯入度小于100mm/击时，再开启油门正常打桩，正常打桩承受重锤轻击。把握锤落距在拟定落距2.0m以内。打应连续施打不宜停留时间过长，防止桩周土固结，增大沉桩阻力。

收锤：停锤以贯入度为主，入土深度为辅，当贯入度到达设计要求，且桩的入土深度与设计深度相差无几时，可停锤施打，现场测量人员准时测量桩顶标高。

2）水面光伏施工

测量定位：根据实际打桩线路图，按施工区域测量定位控制网。在桩位中心点打入一根长钢筋（水上打桩）并做好标记（红三角旗）。桩机移位后，应进行第二次核样。核样根据轴线控制网点所标示的工程桩位坐标点（X，Y值），采用坐标法进行核样，保证工程桩位偏差值小于10mm。工程桩在施工前，应根据施工桩长在匹配的工程桩身上划出以米为单位的长度标记，并按从下至上的顺序标明长度，以便观察桩入土深度及记录每米沉桩锤击数。

桩机就位：根据本工程桩型、地质情况、施工条件及工期要求，采用自建水上锤桩机进行水上施工，该船型长14000mm，总宽度8000mm（由2只船组合），总高度900mm，满载吃水600mm，架高17000mm，打桩船配备280马力的全液压系统施工。
管桩起吊，对中调直：
①本工程施工期间水面拟配两只管桩运输船，每艘船配备20马力的螺旋桨用于轮流运输工程桩。

②管桩摆放平稳后，在距管桩端头长0.21处，将捆桩钢丝绳套牢，一端拴在打桩机的卷扬机主钩上，另一端钢丝绳挂在吊车主钩，打桩机主卷扬向上先提桩，吊车在后端辅助用力，使管桩与水下泥面基本成45°-60°角向上提升，将管桩上口，喂入桩帽内，将吊车一端钢丝绳松开取下，将管桩移至桩位中心。

③对中：管桩插入桩位中心后，先用桩锤自重将桩插入地下30—50cm，桩身稳定后，调正桩身、桩锤、桩帽的中心线重合，使之打入方向成一直线。

④调正：用全站仪测定管桩垂直度，全站仪与导轨成正交方向进行测定，使插入地面时桩身的垂直度偏差不大于0.5%。

⑤打桩：

a）打第一节桩时必须采用桩锤自垂成冷锤（不挂挡位）将桩徐徐打入，直至管桩沉一定深度不动为止，同时用仪器观察管桩的中心位置和角度，确认无误后，再转为正常施打，必要时，宜拔出重插，直至满足设计要求。

b）正常打桩宜采用重锤低击，锤重根据设计图及地质勘查资料选择确定。根据本栈桥桩位布置图由岸边开始向湖心打，由近及远分段进行。

c）根据桩入土深度，先长后短。根据桩长度高度先长后短。

⑥接桩：

a）当管桩接长时，接头个数不宜超过3个，且尽量避免桩尖落在厚粘土性土层中接桩。

b）管桩接桩采用焊接接桩，其入土部分桩段的桩头应高出地面0.5-1m，因本工程是水中打桩，应按断面试桩参数资料，结合设计桩顶标高计算出每根桩长分段，免除接桩工艺。

c）对接桩类按规范施工。焊接满足《钢结构工程施工质量验收规范》

（GB50205—2020）中二段焊缝的要求。

（2）光伏组件安装

1）施工准备：进场道路通畅，结合布设的简易施工道路，安装支架可较为方便地运至相应的阵列基础位置，光伏组件运至相应的基础位置。

2）固定支架安装：支架分为立柱、主梁、檩条、斜撑等。支架安装应严格按照厂家安装手册进行。

3）光伏组件安装：安装前应认真阅读组件厂家安装手册，细心打开组件包装，禁止单片组件叠摞，轻拿轻放防止表面划伤，用螺栓紧固至支架上后调整水平，拧紧螺栓。

（3）集电线路
集电线路采用直埋电缆以及架空线路。
1）直埋电缆

直埋电缆的埋深为1100mm，直埋电缆在通过道路和其他可能受到机械损伤的地段时，采用穿管保护。电缆沟按1∶0.5开挖边坡，开挖完成后，应将槽底清理干净并夯实，敷设电缆的上下侧各铺100mm细砂，并在电缆上侧做砖或水泥板保护。

直接在原地面进行开挖，沟底部先铺设一定厚度的级配砂，电缆敷设完毕后，上部再覆盖一层级配砂，实心砖压顶，最后回填。

电缆敷设时，应注意电缆弯曲半径应符合规范要求。电缆在沟内敷设应有适量的蛇形弯，电缆的两端、中间接头、电缆井内、垂直位差处均应留有适当的余度。电缆敷设可用人力拉引或机械牵引，机械牵引一般采用电动绞磨或托撬（旱船法）。

电缆敷设完毕，电缆上下分别铺盖100mm砂子或细土，然后用砖或电缆盖板将电缆盖好，覆盖宽度应超过电缆两侧5cm。使用电缆盖板时，盖板应指向受电方向。然后回填土方与原地面平行，并夯实。电缆在拐弯、接头、交叉、进出建筑物等地段应设明显方位标桩。直线段应适当加设标桩。标桩露出地面以15cm为宜。

2）架空线路

线路工程施工分：施工准备﹑基础施工﹑杆塔组立及架线四个阶段。

施工准备：本阶段主要是施工备料、施工机械准备及施工临时道路的施工。线路尽量沿公路走向，便于施工道路尽量利用现有公路，必要时也可以对部分公路、桥梁进行整修以满足施工需要。施工临时道路主要在原有乡村小道的基础上加以改造而成，位于山丘的铁塔需修建人行道路。

基础施工：架空线路在确保安全和质量的前提下，已尽量减小开挖的范围，避免不必要的开挖和过多地破坏原地貌，有利水土保持和塔基边坡的稳定。地质条件比较好的塔位，在设计允许的前提下，基础底板尽量采用以土代模的施工方法，减少土石方开挖量。基坑开挖尽量保持坑壁成型完好，避免坑内积水以及影响周围环境和破坏植被，基础坑挖好后应尽快浇筑混凝土。砂石与地面应隔离堆放。基础施工时，尽量缩短基坑暴露时间，尽量做到随挖随浇筑基础，同时做好基面及基坑的排水工作。
掏挖式基础施工：基础放样（核实边坡稳定控制点在自然地面以上，并保证基础埋深不小于设计值）→掏挖基础（根据地形、地质条件选择机械掏挖或人工掏挖，人工掏挖时，对孔壁风化严重或砂质层应采取护壁措施）→放入钢筋笼（钢筋保护层厚度控制符合设计要求，混凝土浇筑前钢筋、地脚螺栓表面应清理干净）→基础支模（地面以上部分）→浇筑基础（基础成孔与浇筑宜连续作业，混凝土下料高度超过3m时，应采取防治离析措施，基础应一次浇筑成型，杜绝二次抹面）→拆除模板→清理保护地脚螺栓→基础混凝土养护（根据季节采取相应的养护措施）。

铁塔组立，塔架线施工安装调试：对工程所用直线塔或转角塔，根据杆塔结构特点及自垂，采用悬浮摇臂抱杆或落地通天摇臂抱杆分解组立。

架线：各线路导、地线均采用张力放线施工方法：紧线按地线→导线顺序进行，紧线布置与常规放线相同，导、地线采用直线塔紧线，耐张塔高空断线、高空压接、平衡对拉挂线方式。提线工具必须挂于杆塔施工眼孔，并有护线措施。

塔基堆土：开挖的基坑土首先用于塔基四周的平整，剥离的表土就地堆放在铁塔根开以及塔基施工区域，对于山地塔基，主体已设计浆砌石护坡，使土方就地堆稳，并采用临时覆盖，避免雨水冲刷，施工结束后，将表土回覆。
（4） 道路施工

1）填方路基：填方路基回填前须布设临时拦挡，然后方可土方回填，同时需彻底清除回填区植被杂草根茎、腐殖土，同时在并单独沿线堆放保存。地面横坡为1:10~1:5时填方前挖松后夯实，地面横陡坡于1:5但缓于1:2.5时开挖不小于1.0m的土质台阶而后填筑。回填部位所用的土石料，主要利用开挖部位的土石料，严禁含有淤泥、植被杂草、腐殖土的土料或含有有机物垃圾等有害物的土料填入路基。路基槽底以下1m范围内填筑区应采用石渣等高回弹模量填料。路基填料取自各路堑挖方，机械开挖并有自卸汽车运输。土石方路基用推土机初平，平地机精平，振动压实机碾压成型。路基填到设计标高后，人工刷坡，按设计坡度将边坡和平台刷整齐。路堤边坡高度小于8m时，边坡一般取1:1.5，低填路段尽量将边坡放缓，与原地貌融为一体，以美化环境，贴近自然；力争经过几年的生态恢复，边坡外形和周围环境融为一体，看不出明显的填筑痕迹；边坡高度超过8m但不大于20m时，坡比采取1:1.5，但需设置马道，马道宽2.0m。

2）挖方路基：挖方路基施工时应严格按照规范要求施工，开挖时覆盖层采用推土机、装载机、挖掘机直接开挖，岩石采用钻孔爆破法施工。施工过程中，应严格控制超挖、欠挖。挖方坡顶视地形条件，如存在上方来水则需先修建截水沟，坡脚设排水边沟。挖方边坡根据地质条件，开挖边坡坡比采用1:0.5，必要时采取支护措施，施工中如有不良地质情况，边坡可做适当调整。
4、土石方平衡

土石方平衡调配遵循保护表土、就近挖填平衡、防止重复开挖和避免多次倒运的原则，就近调配，土石方开挖和回填首先满足本区域内的平衡。

项目土石方开挖12.41万m³，土石方回填及填筑总量12.44万m³，无需借方和弃方，不设置弃渣场。工程土石方平衡详见下表。

表2-4土石方平衡分析表（水保数据）

序号
项目分区
挖方（万m3）
填方（m3）
弃方（m3）
1

光伏区
3.25
3.25
0
2

集电线路

1.81
1.81
0
3

道路

7.38
7.38
0
4

合计

12.44
12.44
0
5、总进度安排

本项目建设期为12个月，其中工程准备期1个月。主体工程施工于第2个月上旬开始，第7个月初首批光伏电池组件发电，第12个月底全部投产发电，工程完工。施工总人数约120人。

	其他
	无


三、生态环境现状、保护目标及评价标准

	生态环境现状
	1、生态环境现状

根据工程的生态影响特点以及周边生态环境现状，确定本工程生态环境影响评价范围为：光伏阵列、道路、施工临时区占地及周边500m 范围为评价范围（即评价区）；本项目场内主体评价区共2055.07hm2。

（1）生态系统现状
根据地形地貌、土地利用类型以及植被类型等环境特征的不同，参考《中国生态系统》的分类方法，将评价区陆地生态系统现状划分为森林生态系统、灌草丛生态系统、农业生态系统和城镇/村落生态系统。评价区各生态系统面积及比例见下表。

表3-1 评价区各生态系统面积及比例

生态系统类型

森林生态系统

灌丛/灌草丛生态系统

农业生态系统

湿地生态系统

城镇/村落生态系统

合计

面积（hm2）

281.13
558.41
862.7
11.23
341.6

2055.07
所占比例（%）

13.68 
27.17 
41.98 
0.55 
16.62 

100
1）植物现状

植被调查取样的目的是要通过样方的研究，准确地推测评价范围植被的总体分布情况，所选取的样方具有代表性，能通过尽可能少的抽样获得较为准确的有关总体的特征。在对评价范围的植被进行样方调查中，采取的原则是：

①尽量在重点施工区域（如光伏阵列、道路区、施工生产生活区等）以及植被良好的区域设置样点，并考虑评价区布点的均匀性，避免有针对性地设置样方。

②所选取的样点植被为评价区分布比较普遍的类型。

③样点的设置避免对同一种植被进行重复设点，对特别重要的植被内植物变化较大的情况，可进行增加设点。

以上原则保证了样点的布置具有代表性，调查结果中的植被包括评价区分布最普遍、最主要的植被类型。

2）主要植被类型：

参考《湖南植被》及相关林业调查资料，根据现场对评价区植被的实地调查，采用群落学—生态学分类原则，选用植被型组、植被型、群系等基本单位，在对现存植被进行考察的基础上，结合区域内现有植被中群系建群种与优势种的外貌，以及群系的环境生态与地理分布特征等分析，将评价区自然植被初步划分为5个植被型组、7个植被型、13个群系（详见下表）。

表3-2 评价区主要植被类型及分布

植被型组

植被型

群系中文名

群系拉丁名

评价区内分布

自然植被

一、针叶林

I. 低山针叶林

1. 湿地松林

Form.Pinus elliottii
评价区广泛分布
2. 杉木林
Form.Cunninghamia lanceolata
评价区广泛分布
3. 马尾松林
Form.Pinus massoniana
评价区广泛分布
二、阔叶林

II. 落叶阔叶林

4. 栓皮栎林

Form. Eucalyptus robusta
评价区广泛分布
III. 竹林

5. 毛竹林
Form.Phyllostachysedulis
评价区广泛分布
三、果园林
IV. 果林
6. 柑橘林

Citrus reticulata
评价区广泛分布

四、灌丛及灌草丛

V. 灌丛

7. 水竹灌丛

Form.Phyllostachys heteroclada
评价区广泛分布
8. 檵木灌丛

Form. Loropetalum chinense
评价区广泛分布
9. 牡荆灌丛

Form.Vitex negundo var. cannabifolia
评价区广泛分布
10. 油茶灌丛

Camellia oleifera

评价区广泛分布
VI. 灌草丛

11. 芒萁灌草丛

Form. Dicranopteris pedata
评价区广泛分布
12. 白茅灌草丛

Form. Imperata cylindrical
评价区广泛分布
五、沼泽和水生植被
VII. 沼泽植被
13. 芦苇沼泽

Form.Phragmites australis
附近水域
人工植被

经济林

柑橘林、油茶林

农作物

水稻、玉米、薯类、油茶等
村落、农田
3）主要植被类型描述：

1、 针叶林

I. 低山针叶林

1. 杉木林（Form. Cunninghamia lanceolata）

杉木为亚热带树种，适应性强，喜温暖湿润气候，在评价区分布广泛，常生于评价区山地疏灌丛或竹林下。杉木林为评价区最常见的针叶林群系之一，群落外貌深绿色，林下土壤为黄壤，林冠整齐，群落结构及种类组成较简单。

植被类型

杉木林（Form. Cunninghamia lanceolata）

环境特征

地形

海拔（m）

坡向

坡度（°）

地点

西北侧光伏片区

坡地

178
NW

10

经纬度

111.444312050,26.474725236
层次

三层

分层

层盖度

种类组成与生长状况

考察照片

乔木层

郁闭度0.7

层均高6m，优势种为杉木，高6~8m，胸径8~14cm，盖度70%，主要伴生种有马尾松（Pinus massoniana）、栓皮栎（Quercus variabilis）等。
[image: image2.png]



灌木层

层盖度25%

层均高1.5m，优势种为檵木（Loropetalum chinense），盖度约25%，高约2m，伴生种有油茶（Camellia oleifera）、胡颓子（Elaeagnus pungens）、牡荆（Vitex negundo var. cannabifolia）、野蔷薇（Rosa multiflora）等。
草本层

层盖度30%

层均高0.2m，以白茅（Imperata cylindrica）为优势种，高约0.6m，盖度约15%，伴生种主要为狗牙根（Cynodon dactylon）、薹草（Carex sp.）、三脉紫菀（Aster ageratoides）、千里光（Senecio scandens）、野艾蒿（Artemisia lavandulifolia）等。
2. 马尾松林（Form.Pinus massoniana）

马尾松是中国中南部主要材用树种，经济价值高，也是评价区内重要水土保持树种。群落外貌暗绿色，林下土壤为红黄壤，林冠整齐，群落结构及种类组成较简单。

植被类型

马尾松林（Form. Pinus massoniana）

环境特征

地形

海拔（m）

坡向

坡度（°）

地点

北侧光伏片区
坡地

154
NW

11

经纬度

111.460554371,26.473435200
层次

三层

分层

层盖度

种类组成与生长状况

考察照片

乔木层

郁闭度0.7

层均高约8m，优势种为马尾松（Pinus massoniana），盖度约60%，高8~10m，胸径7~12cm，主要伴生种有杉木（Cunninghamia lanceolata）、樟（Cinnamomum camphora）、枫香（Liquidambar formosana）等。

[image: image3.jpg]



灌木层

层盖度30%

层均高1.5m，优势种为木油桐（Vernicia montana），盖度为20%，高1.5~2.5m，伴生种有白背叶（Mallotus apelta）、檵木（Loropetalum chinense）、油茶（Camellia oleifera）等。

草本层

层盖度50%

层均高1.5m，优势种为五节芒（Deyeuxia pyramidalis），高1.5~2.5m，盖度30%，主要伴生种为芒（Miscanthus sinensis）、野菊（Chrysanthemum indicum）、千里光（Senecio scandens）等。
3. 湿地松林（Form.Pinus elliottii）
湿地松分布极广，是中国南部主要材用树种，经济价值高。湿地松林在评价区广泛分布，是评价区内重要水土保持树种。

植被类型

湿地松林（Form.Pinus elliottii）
环境特征

地形

海拔（m）

坡向

坡度（°）

地点

北侧光伏片区
坡地

176
N
8

经纬度

111.453603512,26.482749836
层次

三层

分层

层盖度

种类组成与生长状况

考察照片

乔木层

郁闭度0.7

层均高约4m，优势种为湿地松（Pinus elliottii），盖度约70%-80%，高约4m，胸径5~10cm，为单优势群落或伴生有杉木（Cunninghamia lanceolata）、枫香树（Liquidambar formosana）、栓皮栎（Quercus variabilis）等。

[image: image4.jpg]



灌木层

层盖度20%

层高约1.5m。无明显优势种或以檵木为主，散生有檵木（Loropetalum chinense）、牡荆（Vitex negundo var. cannabifolia）、马甲子（Paliurus ramosissimus）、全缘火棘（Pyracantha atalantioides）、野山楂（Crataegus cuneata）等。
草本层

层盖度25%

层均高0.3m，以白茅（Imperata cylindrica）或芒萁（Dicranopteris pedata）为优势种，高约0.3m，盖度约15%，伴生种主要为狗牙根（Cynodon dactylon）、薹草（Carex .sp）、芒萁（Dicranopteris pedata）、黄鹌菜（Youngia japonica）、野艾蒿（Artemisia lavandulifolia）、鼠麹草（Gnaphalium affine）等。
2、 阔叶林

II. 落叶阔叶林
4. 栓皮栎林（Form. Eucalyptus robusta）

栓皮栎通常生于海拔800米以下的阳坡，树皮木栓层发达，是我国生产软木的主要原料。评价区广泛分布。

植被类型

栓皮栎林（Form. Eucalyptus robusta）
环境特征

地形

海拔（m）

坡向

坡度（°）

地点

中部光伏片区

坡地

114
E
10
经纬度

111.454406888,26.464491353
层次

三层

分层

层盖度

种类组成与生长状况

考察照片

乔木层

郁闭度0.8

层均高约5m。优势种为栓皮栎（Quercus variabilis），盖度约70%，高约5m，胸径6-10cm，伴生种主要有枹栎（Quercus serrata）、枫香树（Liquidambar formosana）等。

[image: image5.jpg]



灌木层

层盖度30%

层高约1.5m。优势种为牡荆（Vitex negundo var. cannabifolia），盖度约25%，高约2m，伴生种主要种类有水竹（Phyllostachys heteroclada）、马甲子（Paliurus ramosissimus）、全缘火棘（Pyracantha atalantioides）、柃木（Eurya japonica）、檵木（Loropetalum chinense）、菝葜（Smilax china）等。

草本层

层盖度40%

层均高0.3m，无明显优势种，主要种类有白茅（Imperata cylindrica）、芒萁（Dicranopteris pedata）、黄鹌菜（Youngia japonica）、鼠麹草（Gnaphalium affine）等。
III.竹林

5. 毛竹林（Form.Phyllostachysedulis）
毛竹适应性，抗逆性强，无性繁殖力强，是评价区内低山丘陵区最为常见的植物之一。毛竹林是评价区最为常见的群系之一，其在评价区各地低山区域均有广泛分布，群落外貌翠绿色，林下土壤为黄壤，林冠整齐，群落结构及种类组成较简单。
植被类型

毛竹林（Form.Phyllostachysheterocyclacv.Pubescens）

环境特征

地形

海拔（m）

坡向

坡度（°）

地点

光伏片区

坡地

144
--

--

经纬度

111.453093678,26.470051755

层次

三层

分层

层盖度

种类组成与生长状况

考察照片

乔木层

郁闭度0.8

层高约5.5m。优势种为毛竹（Phyllostachysheterocyclacv.Pubescens），盖度78%，高约4~5m，伴生种为杉木等。
[image: image6.png]



灌木层

盖度22%

层高约1.5m。优势种不明显，散生有红果山胡椒（Linderaerythrocarpa）、火棘、檵木等。
草本层

盖度25%

层高约0.3m。优势种为野古草（Arundinellaanomala），盖度30%，高约0.2~0.3m。伴生种主要有荩草（Arthraxonhispidus）、画眉草（Eragrostispilosa）、牛筋草（Eleusineindica）、千金子（Leptochloachinensis）等。

3、 果园林

IV.果林

6. 柑橘林（Citrus reticulata）

中国柑橘的经济栽培区主要集中在北纬20°~33°之间，海拔700~1000米以下，评价区内柑橘林主要分布在村落附近的山坡。区域内柑橘林为人工栽培基本无伴生种，树高1.5m~2m。

植被类型

柑橘林（Citrus reticulata）
环境特征

地形

海拔（m）

坡向

坡度（°）

地点

村落附近的山坡
坡地

158
NE
9
经纬度

111.451425129,26.463131795
层次

一层

分层

层盖度

种类组成与生长状况

考察照片

乔木层

郁闭度0.5

层均高约1.5m。优势种为柑橘林（Citrus reticulata），盖度约50%，高约1.5m，胸径3~6cm，区域内柑橘林为人为栽培基本无伴生种。

[image: image7.jpg]



4、 灌丛及灌草丛

灌丛和灌草丛是评价区内分布最广泛、面积最大、最为常见的植被类型之一，评价区低山丘陵区人为活动频繁，灌丛和灌草丛多为当地森林植被破坏后产生的，评价区山脊水分缺乏，风大、土壤贫瘠，灌丛和灌草丛多为环境条件恶劣而产生的。
V.灌丛

灌丛为评价区最为常见的植被类型之一，其广泛分布于评价区各地，结合评价区植被类型图，根据现场调查，评价区灌丛多呈片状分布。
7. 水竹灌丛（Form. Phyllostachys heteroclada）
水竹常生于低山向阳山坡，在评价区内广泛分布。

植被类型

水竹灌丛（Form. Phyllostachys heteroclada）
环境特征

地形

海拔（m）

坡向

坡度（°）

地点

西侧光伏片区
平地

146
SW
3

经纬度

111.453510815,26.462019429
层次

二层

分层

层盖度

种类组成与生长状况

考察照片
灌木层

层盖度70%

群落层均高约1.7m，盖度约70%，以水竹（Phyllostachys heteroclada）为优势种，伴生种仅有少量牡荆（Vitex negundo var. cannabifolia）、火棘（Pyracantha atalantioides）、檵木（Loropetalum chinense）、小果蔷薇（Rosa cymosa）、荆条（Vitex negundo var. heterophylla）等零星分布。

[image: image8.jpg]



草本层

层盖度20%

层均高0.2m，无明显优势种，主要种类主要有白茅（Imperata cylindrica）、狗牙根（Cynodon dactylon）、紫花地丁（Viola philippica)、附地菜（Trigonotis peduncularis）等。
8. 檵木（Form. Loropetalum chinense）

檵木喜生于向阳的丘陵及山地，亦常出现在枫香树林及杉林下，评价区内檵木灌丛分布较为广泛。
植被类型

檵木（Form. Loropetalum chinense）
环境特征

地形

海拔（m）

坡向

坡度（°）

地点

东侧光伏片区
坡地

138
NW
14
经纬度

111.453326653,25.092895733
层次

二层

分层

层盖度

种类组成与生长状况

考察照片

灌木层

层盖度60%-70%
层高约1.5m，优势种水竹（Phyllostachys heteroclada），高约1.5m，盖度约60%，伴生种主要有短柄枹栎（Quercus serrata）、火棘（Pyracantha fortuneana）、盐肤木（Rhus chinensis）、牡荆（Vitex negundo var. cannabifolia）。

[image: image9.jpg]



草本层

层盖度30%

层均高0.5m，优势种为芒（Miscanthus sinensis），高约0.5m，盖度约30%，伴生种较少，主要有黄背草（Themeda japonica）、千里光（Senecio scandens）、芒萁（Dicranopteris pedata）、委陵菜（Potentilla chinensis）、野艾蒿（Artemisia lavandulifolia）等。

9. 牡荆灌丛（Form. Vitex negundo var. cannabifolia）
牡荆常生于山坡或谷地灌丛疏林中，评价区内牡荆灌丛分布较为广泛。
植被类型

牡荆灌丛（Form. Vitex negundo var. cannabifolia）
环境特征

地形

海拔（m）

坡向

坡度（°）

地点

南侧光伏片区
坡地

122
NW
8
经纬度

111.443238308,26.463378987
层次

二层

分层

层盖度

种类组成与生长状况

考察照片

灌木层

层盖度55%

层均高1.8m，盖度55%，优势种为牡荆（Vitex negundo var. cannabifolia），高1.5~2.5m，盖度45%，伴生种主要为金樱子(Rosa laevigata)、白背叶（Mallotus apelta）、檵木（Loropetalum chinense）、油茶（Camellia oleifera）等。
[image: image10.jpg]



草本层

层盖度40%

草本层层均高0.4m，盖度40%，优势种为石荠苎（Mosla scabra），高0.3~0.5m，盖度20%，常见种类有紫苏（Perilla frutescens）、地桃花（Urena lobata）、狗牙根（Cynodon dactylon）、马兰（Kalimeris indica）等。

10. 油茶灌丛（Camellia oleifera）
油茶常生于海拔较低的坡地，评价区内油茶灌丛主要分布在进场道路附近的山坡。

植被类型

油茶灌丛（Camellia oleifera）

环境特征

地形

海拔（m）

坡向

坡度（°）

地点

进场道路周边

平地

131
E

14
经纬度

111.460384427,26.464398656
层次

二层

分层

层盖度

种类组成与生长状况

考察照片

灌木层

层盖度60%-70%
层高约1.2-2.0m，以油茶（Camellia oleifera）为优势种，盖度约55%，高约2m，主要伴生种有檵木（Loropetalum chinense）、牡荆（Vitex negundo var. cannabifolia）、野山楂（Crataegus cuneata）等。
[image: image11.jpg]



草本层

层盖度15%

层均高0.5m，优势种为白茅（Imperata cylindrica），高0.4~0.7m，盖度10%，主要伴生种为千里光（Senecio scandens）、狗脊（Woodwardia japonica）、野艾蒿（Artemisia lavandulifolia）等。

VI.灌草丛

11. 芒萁灌草丛（Form. Dicranopteris pedata）
芒萁常生强酸性土的荒坡或林缘，在森林砍伐后或放荒后的坡地上常成优势的中草群落，评价区内芒萁主要分布在坡地上以及湿地松、杉木林缘。
植被类型

芒萁灌草丛（Form. Dicranopteris pedata）
环境特征

地形

海拔（m）

坡向

坡度（°）

地点

中部光伏片区
坡地

124
W
6
经纬度

111.461465893,26.463224492
层次

一层

分层

层盖度

种类组成与生长状况

考察照片

草本层

层盖度60%

层均高0.5-1.2m，优势种为芒萁（Dicranopteris pedata），高0.5~1.0m，盖度50%主要伴生种为狗牙根（Cynodon dactylon）、黄背草（Themeda japonica）、油点草（Tricyrtis macropoda）、刺芒野古草（Arundinella setosa）等。

[image: image12.png]



12. 白茅灌草丛（Form. Imperata cylindrical）
白茅是森林砍伐或火烧迹地的先锋植物，也是空旷地、果园地、撂荒地以及田坎、堤岸和路边的极常见植物和杂草；广布于东半球和温暖地区，评价区内白茅分布较为广泛，在山坡随处可见。

植被类型

白茅灌草丛（Form. Imperata cylindrical）
环境特征

地形

海拔（m）

坡向

坡度（°）

地点

南侧光伏片区
坡地

128
NW
11
经纬度

111.452954632,26.454342442
层次

一层

分层

层盖度

种类组成与生长状况

考察照片

草本层

层盖度80%

层均高0.3m，优势种为白茅（Imperata cylindrica），高0.1~0.4m，盖度约60%，主要伴生种为狗脊（Woodwardia japonica）、黄背草（Themeda japonica）、狗牙根（Cynodon dactylon）、鼠麹草（Gnaphalium affine）、野艾蒿（Artemisia lavandulifolia）等。
[image: image13.jpg]



5、 沼泽和水生植被
沼泽和水生植被是评价区植被的重要组成部分，其在评价区常呈条带状分布于人工水库或水塘沿岸，由于该区域人为活动频繁，沼泽和水生植被多零星分布，面积较小。
VII.沼泽植被
评价区沼泽植被主要为芦苇沼泽（Form.Phragmites australis）。
13. 芦苇沼泽（Form.Phragmites australis）
芦苇适应性强，繁殖力强，竞争性强，是评价区最为常见的挺水植物之一，常为群落优势种，在水库和水塘沿岸滩涂区有小面积分布，群落外貌绿色，群落下土壤为潮土或沼泽土，群落结构及种类组成较简单。

植被类型

芦苇沼泽（Form.Phragmites australis）
环境特征

地形

海拔（m）
坡向

坡度（°）

地点

坑塘、河流周边
平地

126
SW
5
经纬度

111.450699002,26.462452015
层次

一层

分层

层盖度

种类组成与生长状况

考察照片

草本层

层盖度80%

层均高2m，优势种为芦苇，高1.5~2m，盖度75%，主要伴生种有灯心草、蕺菜、苹、天胡荽等。

[image: image14.png]



（2）重点保护野生植物及古树名木

1）国家重点保护野生植物

根据本工程所在行政区内关于国家重点保护野生植物的相关资料，结合现场调查，评价区内未发现国家或湖南省级重点保护野生植物。
2）古树名木

根据本工程所在行政区内关于古树名木及其分布资料，同时对项目所在区域的林业局、附近村民进行访问调查及现场实地调查，在评价区未发现古树名木分布。
（3）外来入侵物种

根据本工程所在行政区内关于外来入侵植物的相关资料，通过现场实地调查，在评价区发现有外来入侵种小蓬草分布，其多零星分布于评价区人为活动较多的村落及道路旁，危害程度较小。
（4）生态公益林
生态公益林是指生态区位极为重要，或生态状况极为脆弱，对国土生态安全、生物多样性保护和经济社会可持续发展具有重要作用，以提供森林生态和社会服务产品为主要经营目的的重点的防护林和特种用途林。生态公益林包括水源涵养林、水土保持林、防风固沙林和护岸林、自然保护区的森林和国防林等。
评价区内生态公益林主要为水土保持林等。通过现场调查，评价区生态公益林内植被以林地为主，主要为针叶林、阔叶林和竹林等。

根据《湖南省生态公益林管理办法》第二章保护管理第十一条及第三章经营管理第十六条、第十八条：禁止在国家级公益林地开垦、采石、采沙、取土，严格控制勘查、开采矿藏和工程建设占用、征收公益林地。除国务院有关部门和省级人民政府批准的基础设施建设项目外，不得占用、征收一级国家级公益林地。一级国家级公益林原则上不得进行生产经营活动，人工林、母树林、种子园经营，应当组织专家评审后，报省级林业主管部门备案同意。在不破坏森林生态系统功能的前提下，可以合理利用二级、三级国家级公益林和省县级公益林的林地资源，适度开展林下种植养殖和森林游憩等非木质资源开发和利用，科学发展林下经济。公益林实施禁止、限制采伐保护措施。
根据祁阳市林业局选址意见，本工程本不占用国家一级和二级公益林地。工程建设对评价区生态公益林的影响较小，对评价区森林生态系统结构和功能的影响较小，符合生态公益林的规定。
（5）基本农田
根据调查，本项目主要占地类型灌草地、坑塘、林地及园地为主，不占用基本农田。
（6）土地利用现状
根据现场调查及祁阳市自然资源局发布《关于祁阳市狮子岭农林光互补光伏发电项目用地预审与初步选址意见的报告》。项目光伏方阵用地112.8326公顷，土地利用现状情况为农用地112.8326公顷（灌木林地0.6518公顷，园地6.9867公顷，其他农用地68.9643公顷、其他草地36.2298）；建设用地0公顷，以租赁方式取得，不改变其原土地用途。本项目已纳入经湖南省国土空间规划委员会办公室联席会议审议通过的祁阳市国土空间总体规划(2021-2035年），有关部门和单位对项目用地无颠覆性意见，符合国土空间规划管控规则，不涉及湖南省正式启用的“三区三线”划定成果中生态保护红线范围，不涉及各级自然保护区，不涉及永久基本农田。占地类型详见附图7祁阳市土地利用现状图（局部）。
表3-3工程占地类别   单位：hm2
项目

园地
灌木
林地

其他农用地
其他草地

合计

坑塘水面

光伏方阵

6.9867
0.6518
68.9643
36.2298
112.8326
本项目用地总面积和各功能分区用地面积均符合《湖南省建设用地指标（2021年版）》的规定。

实地现状照片
卫星位置图
[image: image15.jpg]



[image: image16.jpg]



[image: image17.png]2 P " N
- 2 .
" -
B 3 .
: f X ¥ ‘
-~

-t r . .

o ok




[image: image18.jpg]



[image: image19.png]



[image: image20.jpg]



[image: image21.png]



[image: image22.jpg]



[image: image23.png]



[image: image24.jpg]



[image: image25.png]



[image: image26.jpg]



[image: image27.png]



[image: image28.jpg]



[image: image29.png]



[image: image30.png]



[image: image31.png]B ' -~
k c I





（7）陆生动物资源现状
1）物种组成
根据实地考察及对相关资料的综合分析，评价区有陆生脊椎动物4纲16目49科120种。评价区内无国家Ⅰ级重点保护野生动物，有国家Ⅱ级重点保护野生动物7种，有湖南省级重点保护野生动物69种。评价区两栖类、爬行类、鸟类、哺乳类各纲的种类组成、保护等级参见下表。

表3-4评价区陆生脊椎动物种类组成、区系和保护等级
种类组成
保护级别
纲
目
科
种
国家I级
国家Ⅱ级
湖南省级
两栖纲
1
5
10
0
0
9
爬行纲
1
5
12
0
0
11
鸟纲
9
33
88
0
7
43
哺乳纲
5
6
10
0
0
6
合计
16
49
120
0
7
69
2）动物多样性
为表示各类动物种类数量的丰富度，采用数量等级方法：对某动物种群在单位面积内其数量占所调查动物总数的10%以上，用“+++”表示，该种群为当地优势种；对某动物种群占调查总数的1%~10%，用“++”表示，该动物种为当地普通种；对某动物种群占调查总数的1%以下，用“+”表示，该物种为当地稀有种。数量等级评价标准见表3-5。

表3-5  动物资源数量等级评价标准
种群状况
数量级
标准
优势种
+++

单位面积内其数量占所调查动物总数的10%以上
普通种
++

单位面积内其数量占所调查动物总数的1%~10%
稀有种
+

单位面积内其数量占所调查动物总数的1%以下
1、两栖类
主要通过座谈访问和查阅已发表的评价区及其附近的相关文献资料，得出评价区野生两栖类种类、数量及分布现状如下：

种类、数量及分布：

评价区内两栖动物种类有1目5科10种。其中蛙科种类最多，有4种，占两栖类种数的40.00%，无国家重点保护两栖动物，湖南省级重点保护动物9种，包括黑眶蟾蜍（Duttaphrynus melanostictus）、中华蟾蜍（Bufo gargarizans）、中国雨蛙（Hyla chinensis）、沼蛙（Hylarana guentheri）、黑斑侧褶蛙（Pelophy nigromaculata）、华南湍蛙（Amolops ricketti）、泽陆蛙（Fejervarya multistriata）、棘胸蛙（Quasipaa spinosa）、饰纹姬蛙（Microhyla fissipes）等。其中黑眶蟾蜍、黑斑侧褶蛙、沼蛙、华南湍蛙等适应能力强，分布广，为评价范围常见种，泽陆蛙为评价范围内优势种。

2、爬行类
主要通过调查访问和查阅已发表的与在评价区及附近的相关的文献资料，得出评价区野生爬行类种类、数量及分布现状如下：
评价区内爬行类共有1目5科12种。其中游蛇科的种类最多，有5种，占41.67%；其次为石龙子科，有3种，占25.00%。评价区内无国家重点保护爬行类分布；湖南省重点保护爬行类11种，包括中国石龙子（Plestiodon chinensis）、铜蜓蜥（Sphenomorphus indicus）、北草蜥（Takydromus sexlineatus）、福建绿蝮（Viridovipera stejnegeri）、短尾蝮（Gloydius brevicaudus）、银环蛇（Bungarus multicinctus）、黑眉晨蛇（Orthriophis taeniurus）、草腹链蛇（Amphiesma stolata）、灰鼠蛇（Ptyas korros）、乌梢蛇（Ptyas dhumnades）和虎斑颈槽蛇（Rhabdophis tigrinus）。其中灰鼠蛇、北草蜥、草腹链蛇等分布较广，北草蜥、草腹链蛇在评价区较为优势。

3、鸟类
通过查阅相关文献，进行综合分析，得出评价区内野生鸟类种类、数量及分布现状如下：
评价区内鸟类共有9目33科88种。其中雀形目的种类最多，有67种，占76.14%。评价区内国家Ⅱ级重点保护鸟类有7种，分别为雀鹰（Accipiter nisus）、松雀鹰（Accipiter virgatus）、白尾鹞（Circus cyaneus）、领角鸮（Otus lettia）、领鸺鹠（Glaucidium brodiei）、红隼（Falco tinnunculus）、红脚隼（Falco amurensis）；湖南省重点保护鸟类43种，分别为灰胸竹鸡（Bambusicola thoracica）、环颈雉（Phasianus colchicus）、山斑鸠（Streptopelia orientalis）、珠颈斑鸠（Streptopelia  chinensis）、小白腰雨燕（Apus nipalensis）、大鹰鹃（Cuculus sparverioides）、四声杜鹃（Cuculus micriopterus）、大杜鹃（Cuculus canorus）、中杜鹃（Cuculus saturatus）、小杜鹃（Cuculus poliocephalus）、斑姬啄木鸟（Picumnus innominatus）、灰头绿啄木鸟（Picus canus）、大斑啄木鸟（Dendrocopos major）、棕背伯劳（Lanius schach）、松鸦（Garrulus glandarius）、红嘴蓝鹊（Urocissa erythrorhynchus）、喜鹊（Pica pica）、大嘴乌鸦（Corvus macrorhynchus）、大山雀（Parus cinereus）、黄颊山雀（Parus spilonotus）、黄腹山雀（parus venustulus）、家燕（Hirundo rustica）、金腰燕（Hirundo daurica）、领雀嘴鹎（Spizixos semitorques）、白头鹎（Pycnonotus sinensis）、红头长尾山雀（Aegithalos concinnus）、棕头鸦雀（Paradoxornis webbianus）、暗绿绣眼鸟（Zosterops japonica）、棕颈钩嘴鹛（Pomatorhinus ruficllis）等。
4、兽类
主要通过调查访问和评价区附近的相关文献，并结合实地调查中观察到的评价区的生境状况，对评价区内的兽类种类、数量及分布现状进行了全面调查，得出如下结论：
评价区内兽类共有5目6科10种。评价区内兽类以啮齿目最多，共有4种，占40.00%。评价区无国家重点保护兽类分布；湖南省重点保护动物6种：即东北刺猬（Erinaceus amurensis）、普通伏翼（Pipistrellus pipistrellus）、猪獾（Arotonyx collaris）、黄鼬（Mustela sibirica）、果子狸（Paguma larvata）、华南兔（Lepus sinensis）。
3）重点保护野生动物

评价区范围内陆生野生脊椎动物中，未发现国家Ⅰ级重点保护野生动物分布，有国家Ⅱ级重点保护野生动物7种，湖南省级保护动物69种。
①国家重点野生保护动物
评价区范围内陆生脊椎动物中，未发现国家Ⅰ级重点保护野生动物分布，国家Ⅱ级重点保护野生动物7种：松雀鹰、雀鹰、白尾鹞、红隼、红脚隼、领鸺鹠和领角鸮。
表3-6评价区国家重点保护动物名录

中文名、拉丁名
分布
居留型
区系
类型
数量
等级
保护
等级
1. 松雀鹰
Accipiter virgatus
主要在林地中生活，偶尔游荡至评价区林缘地带。
留鸟
广布种
+
国家
Ⅱ级
2. 雀鹰
Accipiter nisus
主要在针叶林、混交林、阔叶林等山地森林和林缘地带。

—

广布种

+

国家

Ⅱ级

3. 白尾鹞
Circus cyaneus
栖息于平原和低山丘陵地带
—

东洋界
+
国家

Ⅱ级

4. 红隼
Falco tinnunculus
主要在林地中生活，偶尔游荡至评价区林缘、居民点。
留鸟
广布种
+
国家
Ⅱ级
5. 红脚隼
Falco amurensis
主要栖息于低山疏林、林缘、山脚平原、丘陵地区的沼泽、草地、河流、山谷和农田等开阔地区。
候鸟
广布种
+
国家
Ⅱ级
6. 领鸺鹠
Glaucidium brodiei
栖息于山地森林和林缘灌丛地带
—

广布种
++
国家

Ⅱ级
7. 领角鸮
Otus bakkamoena
栖于山地密林或山麓林缘。
留鸟
东洋种
+
国家
Ⅱ级
②湖南省级重点保护野生动物
评价区范围内有湖南省级重点保护野生动物69种，其中两栖类9种，包括黑眶蟾蜍、中华蟾蜍、中国雨蛙、沼蛙、黑斑侧褶蛙、华南湍蛙、泽陆蛙、棘胸蛙、饰纹姬蛙；爬行类11种，包括中国石龙子、铜蜓蜥、北草蜥、福建绿蝮、短尾蝮、银环蛇、黑眉晨蛇、草腹链蛇、灰鼠蛇、乌梢蛇和虎斑颈槽蛇；鸟类43种，包括灰胸竹鸡、环颈雉、山斑鸠、珠颈斑鸠、小白腰雨燕、大鹰鹃、四声杜鹃等；兽类6种，包括东北刺猬、普通伏翼、猪獾、黄鼬、果子狸、华南兔。
两栖类主要分布在海拔较低的山沟、河流、池塘附近的草甸等区域；爬行类主要分布在影响范围内居民区附近及在水源附近的林地、灌丛、灌草丛中；鸟类中的环颈雉、珠颈斑鸠等主要分布在评价区的林缘、农田等区域。鸟类中的大杜鹃大山雀等在评价区高大的乔木林中有分布，鸟类中的攀禽、鸣禽主要分布在评价区的阔叶林、针叶林、灌丛和灌草丛中；兽类中刺猬等主要分布在评价区农田、荒地、灌丛等区域，果子狸分布于评价区植被生长良好的林缘地区有分布，黄鼬、华南兔在评价区较常见。
（8）区域水系状况

根据现场踏勘，项目区域周边地表水体主要有祁水（位于光伏片区东北侧）及祁水支流。祁水为湘江一级支流，发源于邵阳县四明山东侧的九塘凹，流向自北向南，流经祁东县黄泥桥、李凤桥、雷家寺、矮子丘，在窑头铺的石湾村进入祁阳，经双江口、黎家坪、下马渡，在祁阳市城北汇入湘江。河长141km，流域面积1694km2，多年平均流量23.9m3/s，多年平均径流量7.55亿m3，流域呈扇形，流域内5km以上大小支流21条。祁水在祁阳境内河长67.2km，流域面积568.2km2，落差40.6m；地势北高南低，地貌除四明山源头区有部分森林，植被覆盖较外，中、下游均系平坦农区，植被差，水土流失严重，水量不足，属境内干旱区之一。
最近光伏组件区与祁水直线距离35m，不在河道管理范围内，不属于永州市一级水功能区划中的祁水祁阳保留区，项目不涉及饮用水源区。该区域主要为光伏发电区，该区域土方开挖相对较小，且施工周期较短，大部分区域不进行扰动，保持原貌，同时主设已设计截排水沟、沉沙池、临时苫盖、临时排水沟、临时沉沙池等措施进行防护，故本工程的建设对该水系无影响。

根据永州市人民政府《关于公布永州市乡镇级以下千人以上集中式饮用水水源保护区划定方案的通知》，本项目区域范围内不涉及乡镇级以下千人以上集中式饮用水水源保护区。

2、环境空气质量现状

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）6.2.1基本污染物环境质量现状数据“采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，或采用生态环境主管部门公开发布的环境空气质量现状数据”的规定；引用的数据为近3年的数据，满足引用要求。

根据永州市生态环境保护委员会办公室发布的《关于2022年12月份全市环境质量状况的通报》中附件4《2022年1-12月全市环境空气质量污染物浓度情况》中祁阳市环境空气质量现状数据：

表3-72022年祁阳市环境空气质量状况

污染物

年度评价指标

现状浓度

标准值

占标率/%

达标情况

SO2
年平均质量浓度

8

60

13.3

达标

NO2
年平均质量浓度

12
40

30

达标

PM10
年平均质量浓度

41

70

57.1

达标

PM2.5
年平均质量浓度

29

35

82.9

达标

CO

年平均质量浓度

1.1

4

27.5

达标

O3
年8h平均质量浓度

150

160

93.8

达标

单位：µg/m3（CO为mg/m3）

由表可见，项目所在区域的SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5全部达标，因此本项目所在区域属于达标区。
3、地表水环境质量现状

为了解项目所在区域地表水体祁水环境质量现状，本次环评收集了永州市生态环境局发布的《永州市8月环境质量状况》（2023年），祁水文明铺断面、祁水入湘江口断面均满足II类水质标准要求，即水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准中相关标准限值要求。
另外，本项目委托湖南中石检测有限公司对横穿光伏片区的祁水支流进行了现场监测。

表3-8地表水监测内容一览表

监测点位/断面

监测因子

监测频次

水域执行标准

W1：祁水支流项目所在地上游500m处断面

pH值、溶解氧、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、粪大肠菌群、悬浮物、石油类。

同时记录河流的流速、流量、水温、水深、河宽。

每天监测1次，连续监测3天。

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准

W2：祁水支流项目所在地下游1000米

监测结果见下表：

表3-9地表水环境质量现状一览表

监测项目

单位

监测点位及检测结果

GB3838-2002Ⅲ类

达标判定

祁水支流项目所在地上游500m

祁水支流项目所在地下游1000m

12.19

12.20

12.21

12.19

12.20

12.21

样品状态
/
微黄、无气味、无油膜及悬浮物
微黄、无气味、无油膜及悬浮物

/
/

水温
℃
6.7

9.0

9.2

7.0

9.1

9.0

/
/

pH
无量纲
7.0

7.2

7.2

7.0

7.1

7.1

6~9
达标
溶解氧
mg/L
6.8

7.4

7.0

7.4

7.6

7.5

≥5
达标
悬浮物

mg/L

8

7

8

12

13

12

/
/
化学需氧量
mg/L

14

13

14

16

15

17

≤20
达标
五日生化需氧量
mg/L

2.9

2.9

2.9

2.8

2.7

2.8

≤4
达标
氨氮
mg/L
0.183

0.180

0.177

0.204

0.212

0.217

≤1.0
达标
总磷（以P计）
mg/L

0.03

0.03

0.03

0.04

0.05

0.04

≤0.2
达标
总氮
mg/L

0.33

0.30

0.32

0.50

0.52

0.54

≤1.0

达标

粪大肠菌群

MPN/L

7.0×102
7.0×102
7.9×102
9.4×102
8.4×102
9.4×102
/

/

石油类
mg/L

0.01L

0.01L

0.01L

0.01L

0.01L

0.01L
≤0.05
达标
根据《地表水环境质量评价办法（试行）》，“地表水水质评价指标为：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中除水温、总氮、粪大肠菌群以外的21项指标。水温、总氮、粪大肠菌群作为参考指标单独评价（河流总氮除外）”，因此，可不作为现状水质评价指标，故祁水支流水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值。

综上，本项目区域地表水环境质量状况较好。

4、声环境质量现状

根据实地踏勘，为了解该区域内的声环境质量现状，本项目委托湖南中石检测有限公司对光伏区周边敏感点进行了现场监测。声环境现状监测数据如表3-10所示。
表3-10声环境质量现状监测结果单位：dB（A）
编号


时间

点位

2023.12.20

昼间

夜间

N1
邹家院居民点

40.0

33.0

N2
燕冲居民点

35.0

32.0

N3
段家院居民点

43.0

30.0

N4
祖山岭居民点

34.0

31.0

N5
老屋院子居民点

44.0

28.0

N6
下邓家院居民点

30.0

29.0

N7
桂家老屋居民点

48.0

28.0

N8
乌菱村居民点

53.0

31.0

N9
十字亭居民点

43.0

26.0

N10
李子冲居民点

41.0

36.0

N11
相子塘居民点

39.0

27.0

N12
云冲村居民点

44.0

27.0

标准值（2类）

60

50

是否超标

否

否

根据现场监测数据可知，项目光伏区敏感点处昼、夜间声环境质量均达到了《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类功能区标准限值要求，项目区域声环境质量较好。

5、地下水环境质量现状

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），本项目地下水环境影响评价项目类型为Ⅳ类，对照评价工作等级分级表，本项目可不开展地下水环境影响评价工作。

6、土壤环境质量现状

根据《环境影响评价技术导则土壤环境》（HJ964-2018），本项目土壤环境影响评价项目类型为Ⅳ类，对照评价工作等级分级表，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。

	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	根据现场踏勘可知，本项目属新建项目，位于农村区域。项目占地主要为坑塘水域和林地草地，主要植被为马尾松，周边主要为农村环境，不占用基本农田及耕地，不涉及饮用水源保护区，不涉及生态红线。区域周边没有污染型工业企业，故不存在与本项目有关的原有其他污染和生态破坏问题，周边环境质量较好。

	生态环境保护目标
	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：
根据现场调查，本项目不涉及生态红线、自然保护区、湿地公园、基本农田和饮用水源保护区等敏感区，运营期光伏区不涉及废水、废气、噪声的排放，主要影响为施工期的影响，施工期环境保护目标见下表。

表3-11项目施工期环境保护目标一览表

项目

名称
保护对象

保护内容

相对距离/m

相对工程区域方位
环境功能区
大气环境
B-1老屋院子居民点

居民住户

40户，约400人

7-500

光伏区59-66地块，E、S、W、N侧；
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类

B-2陈家院子居民点

居民住户

20户，约80人

250-500

光伏区55-58地块，E侧

B-3鞋里冲居民点

居民住户

35户，约140人

5-500

光伏区48、49地块N侧，50地块W侧，52-54地块S侧
B-4响古岭居民点

居民住户

15户，约60人

5-500

光伏区70-72地块N、SE侧

B-5簸箕塘冲居民点

居民住户

35户，约140人

36-500

光伏区67地块S、N侧，68、69地块N、W侧
B-6油壶亭居民点

居民住户

50户，约200人

7-500

光伏区73-77地块四周

B-7段家院居民点

居民住户

55户，约220人

8-500

光伏区78地块W、E侧，79地块N、NW、E侧
B-8曾家院居民点

居民住户

120户，约480人

35-500

光伏区28-30地块N、E侧，31-34地块E、W侧，35地块NE、S、W侧，36地块E、W、S侧
B-9际老院居民点

居民住户

26户，约104人

6-500

光伏区37地块E、S、N侧

B-10上邓家院居民点

居民住户

50户，约200人

18-500

光伏区21-27地块侧四周

B-11汪家院居民点

居民住户

35户，约140人

11-500

光伏区18、19地块四周，20地块N、E侧，38地块SW、NE侧
B-12乌菱村居民点

居民住户

40户，约160人

4-500

光伏区11-13地块四周，16地块N侧，17地块S侧
B-13花屋院居民点

居民住户

30户，约120人

5-500

光伏区14、15地块W、E侧，3地块N、W、E侧，1、2、4地块W侧，
B-14杨家岭居民点

居民住户

50户，约200人

15-500

光伏区5-10地块S、N、E侧
B-15包公冲居民点

居民住户

100户，约400人

6-500

光伏区39、40地块W侧，41-47地块N、S、E、NW、SE侧
B-16长白村居民点

居民住户

25户，约100人

11-500

光伏区51地块N、E、S侧

声环境

B-1老屋院子居民点

居民住户

10户，约40人

7-50

光伏区59-60地块S、SE侧
《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准
B-3鞋里冲居民点

居民住户

6户，约24人

5-50

光伏区48、49地块N、S、E侧，53地块S侧
B-4响古岭居民点

居民住户

1户，约4人

5-50

光伏区71地块SE侧

B-5簸箕塘冲居民点

居民住户

3户，约12人

36-50

光伏区68地块E侧
B-6油壶亭居民点

居民住户

6户，约24人

7-50

光伏区74地块S侧，73地块W、N侧

B-7段家院居民点

居民住户

2户，约8人

8-50

光伏区79地块N侧，78地块NE侧
B-8曾家院居民点

居民住户

3户，约12人

35-50

光伏区34、35地块W侧

B-9际老院居民点

居民住户

1户，约4人

6-50

光伏区37地块S侧

B-10上邓家院居民点

居民住户

4户，约16人

18-50

光伏区24地块SE侧，22地块SW侧
B-11汪家院居民点

居民住户

7户，约28人

11-50

光伏区18地块E、W侧
B-12乌菱村居民点

居民住户

6户，约24人

4-50

光伏区13地块W侧，12地块S侧，11地块N侧
B-13花屋院居民点

居民住户

2户，约8人

5-50

光伏区3地块NW侧，4地块S侧
B-14杨家岭居民点

居民住户

2户，约28人

15-50

光伏区9地块S侧

B-15包公冲居民点

居民住户

5户，约20人

6-50

光伏区39、43地块W侧，45地块S、N侧，46地块S侧
B-16长白村居民点

居民住户

3户，约12人

11-50

光伏区51地块E、S侧

水环境

W1祁水支流

河流

Ⅲ类水体

横穿光伏区

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准

W2祁水

河流

Ⅲ类水体

光伏片区E，最近距离20m

生态环境

项目区水域水生生物及周边区域植被、野生动物及鸟类、耕地、景观生态环境
/

减少植被破坏、水土流失、保护生态环境
项目所在地

/


	评价

标准
	1、 环境质量标准

（1）环境空气质量标准

区域环境空气质量常规因子SO2、NO2、CO、O3、PM2.5、PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。标准限值详见表3-12。

表3-12环境空气质量标准

污染名称

取值时间

浓度限

单位

执行标准

SO2
年平均

60

μg/m3
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准

24小时平均

150

1小时平均

500

NO2
年平均

40

24小时平均

80

1小时平均

200

CO

24小时平均

4

mg/m3
1小时平均

10

PM2.5
年平均

35

μg/m3
24小时平均

75

PM10
年平均

70

24小时平均

150

O3
日最大8小时

平均

160

1小时平均

200

（2）地表水环境质量

根据湖南省水功能区(湘政函[2014]183 号)，项目区域内地表水为祁水支流，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。

表3-13地表水环境质量标准单位：mg/L，pH无量纲

名称
PH
溶解氧
NH3-N
总磷
总氮
COD
石油类

BOD5
Ⅲ类标准限值
6-9
≥5
≤1.0

≤0.2
≤1.0

≤20
≤0.05
≤4.0
（3）声环境质量标准
项目区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

表3-14声环境质量标准单位：dB(A)

类别

昼间（2类）

夜间（2类）

标准

60

50

2、污染物排放标准

（1）大气污染物排放标准

项目运营期为太阳能发电并入电网，无废气产生与排放，废气主要为施工扬尘、施工机械排放尾气及焊接烟尘，废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准。
表3-15大气污染物综合排放标准

污染物

标准值

单位

颗粒物

周界外浓度最高点

1.0
mg/m3
（2）噪声排放标准

施工期：场界噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）排放限值。
表3-16《建筑施工场界环境噪声排放标准》单位：dB(A)

标准

昼间

夜间

《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

70

55

营运期：噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类环境噪声排放限值标准。

表3-17《工业企业厂界环境噪声排放标准》单位：dB(A)

类别

昼间（2类）

夜间（2类）

标准

60

50

（3）废水

本项目施工期及运行期无生产废水产生，运营期生活污水经污水井管道收集进入化粪池处理后用于浇洒室外绿地，不外排。

（4）固体废物标准

一般工业固体废弃物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关规定。

	其他
	1、声环境评价等级及评价范围
评价等级：据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009），本工程所处的声环境功能区主要为《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的2类，项目建设前后环境保护目标处的噪声级增加量不大于5dB(A)，受噪声影响的人口数量变化不大，故本次的声环境影响评价等级为二级。评价范围：声环境影响评价等级为二、三级时评价范围可根据建设项目所在区域和相邻区域的声环境功能区类别及敏感目标等实际情况适当缩小；参考《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“明确厂界外50米范围内声环境保护目标”；确定本项目声环境影响评价范围为场界外50米。
2、生态环境评价等级及评价范围
评价等级：本项目光伏方阵用地拟以租赁方式取得，不改变其原土地用途。根据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19—2022），本项目属于6.1评价等级判定中的g）：除本条a）、b）、c）、d）、e）、f）以外的情况，项目不属于导则中的6.1.5在矿山开采可能导致矿区土地利用类型明显改变，或拦河闸坝建设可能明显改变水文情势等情况下，评价等级应上调一级的情况，生态影响评价等级确定为三级。
评价范围：根据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19—2022），生态环境影响评价范围为光伏区以及施工临时占地范围。



四、生态环境影响分析
	施工期生态环境影响分析
	1、生态环境影响分析

（1）土地占用影响
本项目用地面积112.8326公顷，占地类型均为坑塘、灌木林地、园地、其他草地等农用地类型，施工临时占地布置在场址内升压站旁，占地面积约4000m2。

由于太阳能光伏板均位于基座上，基座占地面积较小，且不需要单独设置施工临时占地，部分光伏区是在现有的鱼塘水面的基础上进行建设，不会改变用地性质，对其结构及功能的影响较小。

本项目施工营地占地面积约4000m2，主要为临时办公室、综合仓库、综合加工厂、堆料场、木材、钢筋库、施工机械停放场等。施工临时占地布置在升压站内，不会对生态环境造成不良影响。另外，施工便道以依托现有省道227及现有乡道，施工生产生活区布设了临时排水沟和布设配套的沉沙池，施工期产生的生产废水经简易沉淀处理作为施工生产用水和施工场地洒水不会排放到外界。临时用地在施工结束后，将拆除临时建筑物，建筑垃圾统一清运，不会对外环境造成不良影响。建设单位和施工单位应重视临时施工用地在工程结束前的清理和植被恢复工作，减少临时占地对生态的影响。

总之，临时性工程占地短期内将影响沿线土地的利用状况，施工结束后，随着生态补偿或生态恢复措施的实施，这一影响将逐渐减小或消失。

（2）对植被的影响

1）施工场地对地表植被的破坏

项目施工临时占地将损毁其地表植被，使原有的植被遭到破坏，直接减少了工程区内植被生物量的减少。根据现场踏勘，施工范围主要植被类型为常见林地、灌草丛等，施工所破坏的植被在项目区沿线均广泛分布，临时工程占地对区域植被资源及其连通性影响较小，并可通过后期的恢复措施进行补偿。因此，本项目施工占地对当地植被的影响相对较小。

2）对水生植物的影响

打桩等施工会使悬浮物浓度增加，对附近水生维管束植物的生长产生影响。在泥沙型浑浊水体中，由于泥沙对光的吸收、散射等作用，导致水体中入射光衰减。水下光照不足，制约了沉水植物的生长。附着在沉水植物体表的泥沙，不仅影响沉水植物对光的利用，而且影响植物的正常生理活动。评价区域内鱼塘水生植物均为常见种且数量很少，并且基础施工采取柔性支架支撑体系，在鱼塘内打桩相对传统方式较少，对水体扰动较小，因此项目施工对水生植物造成的损失较小，对水生植物的影响较小。

3）对珍稀植被及古树名木的影响

根据现状调查，评价范围内植被主要以林地、灌木丛、蔬菜及水稻为主，无珍稀保护植物的领域分布，无古树名木，本项目建设不涉及对珍稀保护植被的影响。

（3）对动物的影响

拟建工程施工期对动物的影响主要为工程占地、施工机械和施工人员进场及施工噪声等干扰因素以及植被破坏等，这些变化影响现有野生动物的生存环境、活动区域及觅食范围等，对该区域的动物的生存将产生一定的影响，但这种影响的大小取决于各类动物的栖息环境、生活习性、居留情况以及工程对生态环境影响大小等多方面的因素。光伏区施工采用定点钻孔的施工方式，对土地的破坏面积较小，对当地的生态环境影响也较小。另外，施工中产生的噪声及人员活动等干扰，迫使动物远离工程施工附近的区域，但施工结束后这种影响会随之消失。

1）对陆生动物的影响

根据现场踏勘并对照《国家重点保护野生动物名录》（2021年），评价区内无国家级和省级保护动物，项目用地范围基本是坑塘，不是附近野生动物的理想栖息地，主要为养殖鱼类。评价区内陆域施工对两栖类和爬行类的影响主要是施工材料及生产设备的运输、施工机械与运输车辆的碾压和作业人员的践踏等缩小野生动物的栖息和觅食范围、生境污染和施工噪声驱赶。但这种影响是短期的，施工不会对其生存造成威胁，施工活动结束后，动物的生存环境将会逐步得到恢复，其种群数量的下降也只是有限的、暂时的和可恢复的。

2）对水生动物的影响

打桩等施工会造成评价区水域悬浮物浓度增加。产生的悬浮泥沙会对鱼卵、仔稚鱼和幼体会造成伤害，主要表现为影响胚胎发育、堵塞生物的腮部造成窒息死亡，悬浮物沉积造成水体缺氧而导致死亡等。通常认为，成年鱼类的活动能力较强，在悬浮泥沙浓度超过10mg/L的范围内成鱼可以回避，施工作业对其影响更多表现为“驱散效应”。

施工期噪声主要来自施工打桩及特殊情况下使用的施工船舶噪声将是重要的水下噪声源。施工噪音对施工区鱼类产生惊吓效果，造成鱼类回避，不会对鱼类造成明显的伤害或导致其死亡。评价区域内鱼塘内鱼类会本能避开浑浊水域，并且柔性支架支撑体系会使打桩数量较少，对地表水体扰动较小。因此，施工阶段不会对鱼类带来较大的影响，其主要影响是改变了鱼类的暂时空间分布，不会导致鱼类数量的明显变化。施工结束后，通过在水面上架设太阳能电池板，下部养鱼，恢复原先的生态系统。

（4）水土流失影响分析

本工程在施工期涉及地基开挖，因此会造成暂时的土石方堆放和地表裸露现象，不可避免地会造成一定的水土流失，这种影响在雨水冲刷时尤为严重。水土流失防治措施主要采用工程措施和植物措施等相结合的综合防护措施，在时间上、空间上形成水土保持措施体系。

1）工程措施

①对施工过程中清除的表土暂存于场内固定地点，周边用袋装土垒砌，雨季防尘覆盖，进行必要的防护，以便施工结束耕地复耕和林地、草地恢复植被。施工结束后进行覆土平整。

②施工组织中，在满足施工进度前提下，应尽量将地下层的开挖施工安排在非汛期，并及时回填；施工期间，加强现场管理，合理布置施工场地，避免建筑材料、渣土乱堆乱放，造成物料散落，以保持场内相对整洁，砂砾料堆场的砂堆采用塑料彩条布覆盖或用砂包临时围护，减少雨期地表径流造成的水土流失。

③降雨是造成水蚀和崩塌、滑坡等各种重力侵蚀的重要因素。由于沿线雨量较充沛、降雨集中，因此合理安排施工期、雨季做好防排水工作可大大减少工程造成的水土流失。雨季施工地段应做好防、排水工作。对不良地质路基和滑坡等水土流失易发地带，将合理安排施工季节，尽量避免雨季施工；不能避免时，保证其施工期间排水通畅，不出现积水浸泡工作面的现象。

2）植物措施

对建筑物周围进行绿化，灌、乔、草结合种植。施工结束后，根据施工作业带的原地貌和地类，实施土地整治工程，恢复原地貌，进行植被恢复。
2、大气环境影响分析

施工期主要大气污染物为扬尘、焊接防腐及补焊作业废气及施工机械和车辆排放的尾气。

（1）扬尘

地面开挖及施工建筑材料的运输、装卸、施工过程中会产生大量粉尘；临时土石方堆放场在风力作用下，会引起扬尘污染，尤其在风速较大或汽车行驶速度较快的情况下，粉尘污染更严重；施工运输车辆产生的二次道路扬尘污染。

根据有关调查显示，施工工地的扬尘主要由运输车辆的行驶产生，约占扬尘总量的60%，车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算：
Q=0.123×[image: image32.png]



式中：Q—汽车行驶的扬尘，kg/车·km；
V—汽车速度，km/h；
W—汽车载重量，t；
P—道路表面粉尘量，kg/m2。
表4-1为一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁度，不同行驶速度情况下的扬尘量监测值。
表4-1不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘监测值单位：kg/车·km
P车速

0.1kg/m2
0.2kg/m2
0.3kg/m2
0.4kg/m2
0.5kg/m2
1kg/m2
5km/h
0.051056
0.085865
0.116382
0.144408
0.170715
0.287108
10km/h
0.102112
0.171731
0.232764
0.288815
0.341431
0.574216
15km/h
0.153167
0.257596
0.349146
0.433223
0.512146
0.861323
25km/h
0.255279
0.429326
0.58191
0.722038
0.853577
1.435539
由上表可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。
施工期扬尘的另一个主要原因是开挖土方露天堆放，该部分产生的扬主要特点是受到作业时风速的影响，因此，为了减少该部分扬尘对周围环境的影响，应避免在大风干燥天气时进行路面开挖和回填作业，减少开挖土方的露天堆放时间，应做到随挖随填，避免在施工场地长时间堆放。
为了减轻施工扬尘对周围环境的影响，施工期间应在施工区域采取封闭围护或对车辆行驶路面进行洒水抑尘，每天洒水4-5次，可使扬尘减少70%左右，施工扬尘洒水抑尘的试验结果见表4-2。
表4-2施工场地洒水抑尘试验结果

距离（m）

5

20

50

100

TSP小时平均浓度（mg/m3）

不洒水

10.14

2.89

1.15

0.86

洒水

2.01

1.41

0.07

0.60

表4-2可知：每天洒水4~5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，可将TSP的污染距离缩小到20m~50m，若在施工区出口处设置渣土车冲洗设施，则可进一步降低扬尘的产生量。
由于本项目建设周期较短，同时当地空气湿润，降雨量大，在一定程度上可减轻粉尘及扬尘的影响，需采取合理可行的降尘措施，尽量减轻其污染程度，缩小其影响范围。

为了进一步降低项目施工扬尘对外环境的影响，本评价要求施工现场必须采取以下防治扬尘污染的措施：

①项目在施工工地围挡外围醒目位置设置公示栏，公示扬尘污染防治措施、负责人、扬尘监督管理主管部门、举报电话、工期等信息；

②在城镇主要路段、一般路段的施工工地分别设置二点五米、一点八米的硬质、连续密闭围挡；围挡底部设置不低于三十厘米的硬质防溢座，顶部均匀设置喷雾等有效降尘设施；

③施工场地出入口、材料堆放和加工区、生活区、施工便道等区域的地面进行硬化，并辅以洒水等措施；

④建筑土方、工程渣土、建筑垃圾和散装物料以密闭方式及时清运出施工工地；工地内设置临时堆放场，采用密闭式防尘网遮盖；

⑤施工场地内的裸露地面采取定时洒水等措施；超过四十八小时不作业的，采取覆盖等措施；

⑥建筑施工脚手架外侧设置符合标准的密目式防尘安全网，拆除时采取洒水、喷雾等措施；

⑦实施土石方等易产生扬尘的工程作业时，采取洒水、喷雾等措施。

⑧建筑垃圾、装卸渣土严禁凌空抛洒。建设工程施工现场，必须建立洒水清扫制度，指定专人负责洒水和清扫工地路面工作。

经过上述措施处理后，项目施工扬尘对周围环境的影响在可接受范围内。

（2）焊接防腐及补焊作业废气

本项目在钢制结构基础安装过程中会有焊接烟尘产生。焊接烟尘是焊接过程中产生的高温蒸汽经氧化后冷凝而形成的。焊接烟尘主要来自焊条或焊丝端部的液态金属及熔渣。

项目所在地地域开阔，空气流动性较好，可在一定程度上加速焊接烟尘扩散，对焊接烟尘起到稀释作用。在采取相关防护措施后，焊接烟尘对环境影响不大。

（3）施工机械和车辆排放的尾气

施工设施尾气：在施工期间，施工设备（主要以柴油为燃料）运行将排放尾气，尾气中主要污染物为CO、NOX、THC。根据相关资料，柴油车污染物排放系数如表4-3。

表4-3柴油车消耗单位燃料大气污染物排放系数（g/L）
序号

污染物

排放系数

1

THC

4.44

2

NO2
44.4

3

CO

27.0

由于工程施工机械数量有限，尾气排放量较小，施工机械设备施工作业时对环境空气的影响范围主要是施工区。预计工程施工作业时对局部区域环境空气影响范围仅限于下风向20～30m范围内，不过这种影响时间短，并随施工的完成而消失。其余地区环境空气质量将维持现有水平，所以施工机械尾气对环境空气影响小。

运输车辆尾气：运输车辆产生的汽车尾气，主要污染物为CO、NOX、THC等，由于设备安装过程运输量较小，运输车辆处在开放的环境，尾气扩散较快，对周围大气环境影响较小。

3、水环境影响分析

施工期废水污染源主要为施工机械清洗废水、施工泥浆水、施工人员的生活污水等。

（1）施工机械清洗废水

施工机械清洗水中悬浮物浓度较高，若不经处理直接排放，会对周边水质产生较大的影响。废水经临时沉淀池沉淀后，全部回用于洒水降尘，不外排，不会对周边地表水产生影响。
（2）施工泥浆水

对施工期间产生的施工泥浆水经临时沉淀池沉淀后，全部回用于洒水降尘，不外排，不会对周边地表水产生影响。
（3）生活污水

生活污水主要来自施工人员，按施工期平均日作业人员约30人，50L/人/天生活用水计，则日生活用水量为1.5m3。废水产生系数为85%，由此施工平均作业日生活污水产生量约1.275m3/d。经类比分析，生活污水中主要污染物为CODcr、BOD5和SS，产生浓度分别约为300mg/L、200mg/L和260mg/L。生活污水经施工营地临时化粪池处理后用作肥农不外排，对环境影响较小。
因此，施工期产生的废水均能得到妥善处置。

4、声环境影响分析

施工期的噪声主要来自现场不同性能的动力机械的运行，其特点是间歇性或阵发性，并具备流动性、噪声值较高等特征。工程建设中的主要设备声源是推土机、载重汽车、挖掘机、手风钻、搅拌机和振捣器等。根据类比调查和有关资料，载重机、吊车、手风钻等在露天作业时为90dB（A），推土机、挖掘机为94dB（A）。对于施工噪声的衰减计算采用无指向性点声源的几何发散衰减的基本公式。

L（r）=L（r0）-20Lg（r/r0）
式中：L（r）—预测点的噪声值，dB（A）；
L（r0）—基准点r0处的噪声值，dB（A）；
r，r0—预测点、基准点的距离，m；
上述设备噪声经公式计算，预测结果见表4-4：
表4-4 施工机械噪声衰减计算结果dB(A)
离声源距离（m）

L（r0）
10

20

30

40

50

100

150

200

250

300

手风钻、载重机、吊车

90

70

64

60

58

56

50

46

44

42

40

推土机、挖掘机

94

74

68

64

62

60

54

50

48

46

44

注：r0为1m。

工程施工期较短，从表中可看出，距声源20m处，噪声即降到68dB（A）以下，满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间噪声标准要求。距声源100m处，噪声即降到55dB（A）以下，满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）夜间噪声标准要求。为了减少进站道路施工对两侧村民的影响，本环评建议项目施工阶段采取以下噪声控制措施：

①合理安排施工时间，禁止午间（12：00—14：00）和夜间（22：00—6：00）作业；

②施工机械尽可能放置于对敏感点造成影响最小的地点；

③设备选型上采用新型低噪声设备，对动力机械要定期维护和管理，确保正常运转；

④运输车辆严格按照规划好的路线行驶，路过村庄时应采取限速、禁鸣等措施；尽量避免午休时段及夜间运输，以防扰民；

⑤注意机械保养，使机械保持最低声级水平；安排工人轮流进行机械操作，减少接触高噪声的时间；对在声源附近工作时间较长的工人，发放防声耳塞、头盔等，对工人进行自身保护。

由于拟建项目施工期较短，且夜间不施工，施工期结束后，施工影响也随之消失。因此，本项目施工基本不会对周边居民的正常生活休息产生影响。

5、固体废物环境影响分析

本项目施工期产生的固体废物主要为生活垃圾和建筑垃圾等。

（1）建筑垃圾

施工建筑垃圾主要为钢筋、板材、碎砖石等。建筑垃圾中钢筋、钢板大部分可回收利用，分类收集至临时建筑垃圾堆场内，定期出售给废品收购站进行回收利用；建筑垃圾中的碎砖石集中收集堆放至临时建筑垃圾堆场内，定期清运；建筑材料可回收利用的均回收利用，剩余部分运至指定建筑垃圾消纳场所进行消纳。

（2）生活垃圾

项目施工人员平均按30人，类比同类型项目，生活垃圾产生量按每人0.5kg/d计（施工期12个月，每个月平均按30d计），则施工期生活垃圾总量为5.4t。生活垃圾经收集后，依托当地环卫设施处置。
综上所述，施工期对环境产生的上述影响均为短期，项目建成后，部分影响即自行消除。建设单位和施工单位在施工过程中只要切实落实对施工产生的扬尘、噪声、固体废物的管理和控制措施，施工期的环境影响将得到有效控制。

（3）沉淀池淤泥

施工机械清洗废水、施工泥浆水沉淀池产生的淤泥堆积在沉淀池内，需要定期清理，根据同类型项目类比约0.8t/半年，作为道路填坑筑路材料进行处理。

6、小结
综上所述，施工期对环境产生的上述影响均为短期，项目建成后，部分影响即自行消除。建设单位和施工单位在施工过程中只要切实落实对施工产生的扬尘、噪声、固体废物的管理和控制措施，施工期的环境影响将得到有效控制。

	运营期生态环境影响分析
	1、运营期工艺流程
[image: image33.jpg]BARRERREL. &

mm.‘ i AL bl

1 1 1

FRBARERELEHE b{gwa > EEE > R

l NOkVFEY [ 3KV SR

T
v

R W, BOK. . BB





图4-1运营期工艺流程图

项目发电流程简述：

太阳能光伏发电是根据光生伏特效应原理，利用太阳能电池将太阳能直接转化为电能。光伏发电系统主要由太阳能电池组件、控制器和逆变器三大部分组成，它们主要由电子元器件构成。光伏发电系统通过吸收阳光进行发电产生直流电，通过逆变器转换成交流电，再通过变压器调节电压，最后并入电网。

1、大气环境影响分析

本项目光伏发电站主要是利用光伏元件转化太阳能为电能，在转换过程中无废气产生，不会对大气环境产生不利影响。
2、水环境影响分析

本项目用水主要为清洗太阳能电板用水。光伏板采用清水冲洗的方式进行清理，用水取自光伏场区附近村庄自来水。项目暂定每年大规模用水清洗1次（清洗次数可根据当地实际情况适当增减），太阳能光伏板清洗用水按1L/m²次计算，每块太阳能光伏板面积约为2.256×1.133=2.556m²，场区光伏阵列太阳能电池组件共169799块，则光伏板清洗用水量为434.01m3/a，清洗过程中10%的用水为自然蒸发，则清洗废水产生量按用水量的90%计算，约390.61m3/a。清洗废水中主要污染因子为SS，清洗废水部分自然蒸发，剩余部分滴落至光伏板下坑塘或浇灌植被，对周边地表水环境影响较小。

管理人员生活污水依托升压站化粪池+一体化污水处理器处理后用于浇洒室外绿地，不外排。
3、声环境影响分析

光伏区运行噪声主要为箱变、逆变器，均以中低频噪声为主，箱变、逆变器噪声源强不大于60dB（A）（距离设备1m处）。逆变器及箱式变压器就近布置在每个光伏阵列中间区域，其本身具有噪声小的特点。逆变器及箱式变压器位置距离周边敏感点均大于10m，根据点声源计算公式，L2=L1-20lgr2/r1(r2>r1)，逆变器及箱式变压器取最大噪声65dB（A），衰减至10m处的噪声贡献值为45dB(A)<50dB(A)。逆变器及箱式变压器噪声在经过距离衰减、植被吸声以及隔声降噪后符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A））的要求，对周围声环境影响较小。
4、固体废物影响分析

本项目营运过程中产生的固体废物主要为废旧光伏板和废变压器油。
（1）废旧光伏板
运营期正常维护产生少量的破损光伏板，产生量按照光伏板总量（169799块）的0.2%计，每块太阳能光伏板重量约为32.6kg；则年产生破损光伏板数量约为339.6块，总重量约为11.07t/a。根据《光伏组件回收再利用通用技术要求》（GB/T39753-2021）中“5.4.1废弃光伏组件贮存场地应符合GB18599-2001的第5章、第6章、第7章、第9章规定”，废弃光伏组件不属于危废。废硅板属Ⅰ类一般工业固体废物，先堆放于升压站内一般工业固废暂存间，定期由厂家回收处理。

一般工业固体废物，根据《湖南省实施＜中华人民共和国固体废物污染环境防治法＞办法》，产生工业固体废物的单位应当对其产生的工业固体废物进行资源化利用；对暂时不利用或者不能利用的，应当按照国家有关标准建设贮存设施、场所，安全分类存放，或者及时进行无害化处置。

（2）废变压器油

一般来说，变压器油的更换周期为5~10年，企业根据实际情况定期抽取变压器油进行化验，再根据化验结果确定是否需要维护更换，因此变压器油并非每年产生，具体产生量根据实际情况而定，根据《国家危险废物名录》（2021版），废变压器油，废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-220-08，变压器维护、更换和拆解过程中产生的废变压器油。本项目产生的变压器油收集后暂存于配套升压站工程危废暂存间，再委托有资质单位处置。

光伏场区产生的固体废物均依托配套升压站工程的一般固废暂存间和危废暂存，定期统一委外处理。暂存过程中对环境的影响在依托项目（升压站）评价中体现，本次不作评价。
5、生态影响分析

（1）对动物的影响

拟建工程施工期对动物的影响主要为工程占地、施工机械和施工人员进场及施工噪声等干扰因素以及植被破坏等，这些变化影响现有野生动物的生存环境、活动区域及觅食范围等，对该区域的动物的生存将产生一定的影响，但这种影响的大小取决于各类动物的栖息环境、生活习性、居留情况以及工程对生态环境影响大小等多方面的因素。光伏区施工采用定点钻孔的施工方式，对土地的破坏面积较小，对当地的生态环境影响也较小。另外，施工中产生的噪声及人员活动等干扰，迫使动物远离工程施工附近的区域，但施工结束后这种影响会随之消失。拟建项目工程对主要动物资源的影响如下：
①鸟类：鸟类由于环境的变化影响了它们的生活和取食环境，将被迫离开它们原来的领域，邻近领域的鸟类也由于受到施工噪声的惊吓，也将远离原来的栖息地。但是这种不利影响有时间限制，当临时征地区域的植被恢复后，它们仍可以回到原来的领域，继续生活，而且这些鸟类在非施工区可以找到相同或相似生境，可迁移到合适生境中生活，对其生存不会造成威胁。因此施工期间对鸟类的影响甚微。
②两栖类：此类动物对水质的要求较高，主要栖息在阴暗潮湿的林间草丛、溪沟、村舍附近等，以昆虫为食。施工区两栖类在施工期间可通过迁移进入适合其生存的环境，虽然其活动或移动速度较慢，但也有保护性逃离的本能，因此两栖类受工程施工影响较小。工程建设过程中，只要牢固树立生态环境保护的思想，坚持文明建设，道路、工棚等配套设施建设避开湿地，项目建设就不会影响当地的两栖类动物资源。
③爬行动物：主要为蜥蜴类和蛇类，栖息在低海拔的林间灌丛等阴暗潮湿的环境，以昆虫、蛙类、鸟和鼠为食。由于原生活环境遭到部分破坏，这些爬行动物会被迫向上迁移到相对安全的环境中。调查发现，评价区没有发现国家I级和II级保护物种。这些分布于山林的爬行动物具有一定的规避能力。拟建工程施工破坏面积小，因此对爬行动物的影响有限。但人为主动捕杀会造成爬行动物数量的直接减少，特别是蛇类的捕捉会造成当地爬行动物多样性的降低。因此，施工时注意宣传保护，保护或及时恢复已破坏的爬行动物的脆弱生境。
④哺乳动物：施工期的石料、土料开挖堆积，施工机械和施工人员进场以及施工噪声均破坏了现有哺乳类动物的生存环境。评价区哺乳动物中，食虫目一般栖息于田野，能规避工程施工的影响。兔形目种类和食肉目种类具有较强的规避能力，项目建设期间，它们会主动躲避，远离施工现场，故项目建设不会对这些动物造成身体伤害，只会对其栖息地造成局部的影响。当工程完工后，它们仍可以回到原来的栖息地或栖息地附近。因此影响只是暂时的，等施工结束影响即消失。
（2）对植物的影响

本项目场址区现状植被主要为灌草丛、低矮灌木，为低矮植被，项目光伏板之间有间隔，根据下属植物需要的光照时间调整好了角度，保证植物得到适量的光照，因此对区域环境影响不大，项目建成后，不会影响生态系统原有的结构和功能，对评价区内的动物、植物种类和数量不会产生明显的影响，对评价区内的生态系统类型的多样性也不会产生影响。施工检修道路为开放式道路，对两侧的物种并不会形成完全的阻隔影响，因此，对区域生态环境产生的影响较小，对区域生物多样性也不会产生明显影响。运营期检修道路为原始荒山地面，不破坏植被，两侧种植草种，可在一定程度上恢复植被，保证生态系统的生态功能和可持续利用性不会受到明显不利影响。

（3）生态稳定性的影响
拟建项目评价土地主要为灌木林地、园地、其他农用地（坑塘）未利用地（地类为其他草地和裸土地）。光伏场区运营不压占土地，工程完工后可通过施工临时用地恢复和水土保持等措施，恢复生态完整性和景观。光伏阵列下方可种植低矮药草等耐阴或喜阴植物，如大多数蕨类植物具有较强的耐阴性，也有较强的适应性和抗性，可在不良的环境中生存，本环评建议建设单位在光伏组件区栽种如鳞毛蕨、凤尾蕨、荚果蕨、圆盖阴石蕨、里白、井栏边草、油茶树、丁香、柠条、金叶榆、卫矛等，种植简单，并且很快能成景。在进行以上植被恢复后，物种不会受到较大的影响。项目建成后，及时对施工运输机械碾压过的土地进行恢复，并栽植灌木、播撒草籽，提高土壤保水性等生态功能。

因此，本工程施工所造成区域土地利用格局的微小变化可通过工程涉及区域自然生态系统体系的自我调节和水土保持及迹地生态恢复等工程措施，基本上不会改变区域原来的自然体系，工程完工后仍可维持其生态稳定性及多样性。

（4）对景观的影响

本项目建成后，太阳能发电装置的架设将一定程度影响区域的景观格局，特别是对紧邻公路景观的影响，项目建设前所在区域内景观主要为绿色植物，项目建成后光伏板和绿色植物相互结合形成新的景观，光伏阵列远离旅游线路，本项目对区域景观的影响较小。

（5）对渔业影响

部分项目光伏组件区建立在鱼塘上方，采取水上发电、水下养殖模式。鱼塘为人工养殖，光伏组件区的桩基不会对养殖造成影响。由于太阳能电池板遮挡阳光，可能会造成水温下降，对水产的正常生长造成一定的影响，项目光伏阵列行间距拟定为6.0m，间距较大，使鱼塘温度维持在稳定数值，项目对鱼塘的影响很小。

（7）对水土流失的影响
本工程的水土流失主要集中在施工期内。本工程光伏场区、道路的路基开挖与回填等将破坏地表原有的植被和地表土壤结构，使土壤结构松散，抗侵蚀能力减弱；同时会产生一些临时性的堆土，有可能造成新的水土流失。因此，在项目建设过程中，如不采取有效的水土保持防治措施，将进一步引起新的水土流失，给施工建设期的施工安全带来危害，有可能危害项目区的安全生产。运行期内项目区的水土流失防治措施发挥效益，能有效地控制水土流失，只要没有人为的再破坏，工程运行期水土流失将得到有效控制。
6、地下水、土壤环境影响分析

项目所在区域无集中式饮用水水源地，也不在饮用水源地准保护区外的补给径流区，无特殊地下水水源等环境敏感区，项目运营期可能对地下水、土壤产生影响的因素主要为一般固废暂存间、危废暂存间等事故状态下对地下水、土壤环境造成的影响。

防止地下水、土壤污染控制措施，污染防治措施坚持“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，即采取主动控制和被动控制相结合的措施。

主动控制即从源头控制措施：主要包括在管道、设备、污水储存采取相应措施，防止和降低污水收集管道的滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；

被动控制即末端控制措施：主要包括污水治理设施收集、储存、运输管道的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在危废暂存间、一般固废暂存间等进行防渗处理，或危废泄露后应急处置。

经过采取上述措施后，本项目对地下水、土壤环境不会产生较大影响。

7、运营期环境风险分析
本项目主要风险来自变压器油的泄漏和火灾可能带来的环境影响。本次环评根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，并结合本项目实际情况，对本项目可能发生的事故进行风险识别，同时针对最大可信风险事故对环境造成的影响进行分析及评价，对此提出事故应急处理计划，以减少或控制本项目事故发生频率，减少事故风险对环境的危害。
（1）风险调查
按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）对本项目涉及的物质进行危险性识别，筛选环境风险评价因子。本项目主要设计的风险评价因子为变压器油。主要物化性质和危险特性见表4-3。

表4-5变压器油理化性质和危险特性
产品名称

变压器油

化学品英文名称

transformeroil

性状

浅色液体

颜色

<1.0

气味

无味

倾点

<-35℃

初馏点

>250℃

密度

882kg/m3
闪点

>140℃

自燃点

>270°C

水中溶解性

不溶

有机溶剂中溶解性

可溶

粘度

<13mm2/s

碳型分析

CA，%<10CN，%>40

PCA含量DMSO

<3%

有害物成分

烷烃、环烷族饱和烃、芳香族不饱和烃等组成的化合物

危险性概述

物理和化学危险

温度升高超过物理性质的指标时，会释放出可燃的蒸气和分解产物。

人类健康

吸入蒸气或烟雾（在高温情况下才会产生）会刺激呼吸道。长期或重复皮肤接触会造成脱脂或刺激。眼睛接触可能引起刺激。

环境

矿物白油缓慢生物降解，产品将在环境中保留一段时间。存在污染地面、土壤和水的风险。

备注：在正常使用的情况下，本产品不存在不可预计的危险。

急救

措施

皮肤接触

立即脱去被污染的衣物，擦去矿物油，并用香皂和大量水清洗。衣物未清洗前勿使用。如果发生刺激反应，请与医生联系。

眼睛接触

用大量的水清洗。如果发生刺激反应，请与医生联系。

吸入

如果吸入雾、烟或蒸气引起刺激反应，立即转移到新鲜空气处。如果呼吸困难可进行吸氧。如症状未缓解，请与医生联系。如呼吸停止应进行人工呼吸并立即送医院就诊。

食入

用水清洗口腔。如果吞下量较大请与医生联系。不要进行催吐。

消防

措施

合适的灭火剂

使用干粉、二氧化碳或泡沫灭火剂。也可使用喷雾或水雾。

消防

措施

不能使用的

灭火剂

不要直接使用水流。

消防人员

防护

消防人员应穿着全身防护服，并佩戴正压呼吸器。

意外泄漏应急处理

个人措施

佩戴适当的防护设备。立即熄灭火源。

环境措施

防止溢出物进入或蔓延到排水沟、水道和土壤中。与当地环境保护部门联系。

清洁方法

如果无危险，应尽快停止泄漏。少量泄漏时，用粘土、沙、土或其他合适的材料吸收。大量泄漏时，用泵将泄漏的油泵入合适的容器中，然后再用上面提到的材料吸收。正确的排气方法按第13部分。

操作处置与储存

处理

避免热、明火和强氧化剂。所有处理设备要进行接地，以防电火花。如果处于高温下或高速运动的机械设备中，可能会释放出蒸汽或雾，因此需要良好的通风，使用防爆通风设备。

贮存

贮存于干燥，凉爽环境下，通风良好处。避免强烈日光，明火和高温。

接触控制

个体防护

控制因素

如果存在矿物油的尘雾，应进行通风。

呼吸防护

如果产品需要加热，应佩戴能防护有机物蒸气的面具或呼吸器。

手的防护

如果存在与皮肤反复接触的可能性，佩戴防油手套。

眼睛防护

如果可能发生溅出，佩戴护目镜。

皮肤与身体防护

如果可能存在皮肤身体接触，穿戴防护服，经常更换或污染时更换。

卫生措施

在吃饭、喝水、吸烟，使用化妆品和上厕所前用肥皂和水洗手。受污染的衣物在重新使用前要清洗。

稳定性和反应活性

稳定性

在通常环境下稳定。

避免接触的条件

过热

避免

强氧化剂。

分解产物

热解或分解产物很大程度上取决于条件。会形成一氧化碳、二氧化碳和未知有机物。

毒理学资料

急性毒性

现有研究表明LD50口服>5000g/kg，可以认为急性毒性较低。

吸入

无数据。但长时间和重复吸入高温下产生的蒸气或雾可能会刺激呼吸道。

食入

无数据。但可能导致恶心甚至呕吐和腹泻。

眼睛接触

无数据。但可能会引起发红和短暂疼痛。

致敏

研究表明无致敏迹象。

生态学资料

概述

根据OECD-203实验方法进行检测，各产品鱼类急性毒性检测结果均显示LC50>100mg/L，属于低毒类物质。对环境无可预见的损害。

迁移率

低，因为不溶于水。

持续性/降解能力

根据OECD-301D方法进行检测，各产品28天生物降解率介于10.1%~27.1%间。物质不符合可迅速生物降解的标准。

生物积聚

无数据，但烃类分子的体积降低了生物积聚的可能性。

废弃

处置

废弃物性质

无

废弃处置

方法

一般认为，未使用的产品可以不视为有害废弃物，被污染的包装物应视为有害废弃物，按当地法规进行处置。

废弃注意

事项

无

运输信息

根据中国和国际相应的法规，产品在陆路、铁路运输、海运和空运时不作为有危险的商品。

（2）风险潜势初判
根据业主提供资料每座箱变压器油用量约0.9m3，本项目共设置27台箱变，变压器油密度为882kg/m3，则本项目变压器油最大储存量为21.43t。箱变下方均设置有效容积为2m3的事故应急池可容纳变压器故障漏油。
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B.1对主要化学品进行重大危险源辨识，具体情况见下表。
表4-6风险因子计算表
序号
原料名称
危险性分类
临界量（t）
最大储存量
比值Qi

1
变压器油
油类物质
2500

21.43
0.00857
由上表可知，拟建项目Q=0.00857，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C确定，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

（3）评价等级
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）评价工作等级划分表（表4-7）可知，本项目潜势为Ⅰ时环境风险仅进行简单分析即可。
表4-7风险评价等级划分
环境风险潜势
Ⅳ、Ⅳ+

Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

评价工作等级
一
二
三
简单分析a
（4）建设项目环境风险简单分析
本项目环境风险简单分析内容见下表。
表4-8建设项目环境风险简单分析内容表
建设项目名称
祁阳市狮子岭农林光互补光伏发电项目
建设地点
湖南省永州市祁阳市文明铺镇大福桥村、高码头村，豪联玉村、泥井湾村、长白村、七一塘村、云冲村、乌菱村、松林湾村
地理坐标
/

主要危险物质及分布
本项目主要危险物质为变压器油，主要分布于光伏场区箱变内
环境影响途径及危害后果
项目变压器油发生泄漏，会对周边大气、水、土壤环境产生影响；遇明火引发火灾，产生的伴生/次生污染物会对周围大气环境产生影响。
风险防范措施要求
（1）本着“安全第一，预防为主”的原则，在设计过程中，严格执行国家有关设计防火规范，防患于未然。
（2）建立风险防范机制，落实消防环保设备和措施。根据可能发生的风险，建立风险防范机制，除建立健全规章制度，需要风险防范机制，针对可能的风险，提出具体的防范措施，通过签订风险防范安全管理责任书等形式，落实管理责任制，将风险防范责任落实到领导和工作人员，层层有责任，层层抓落实，尽最大努力避免风险事故的发生。
（3）落实风险防范经费，备齐消防和环保设备、用品，并做好日常管护，确保各项用品、设备完好、功能正常，一旦出现风险事故，可以及时派上用场，避免事故后果的扩大，降低风险程度和影响。
（4）加强防火的宣传教育工作，不定期进行防火演练，让场区所有人员掌握防火知识和手段。
（5）箱变所在地面须采取防渗处理，箱变下方均设置有效容积为2m3的事故应急池，事故应急池按照重点防渗区要求进行防渗处理。
（6）运营期运维人员需定期对光伏区各组件，尤其是箱变进行检查，及时发现故障，及时维修，防止造成进一步的事故。
填表说明：无
7、光污染影响分析

光影会使人时常产生心烦、眩晕的症状，对正常生活产生影响。如果光伏电板布置不科学，有可能对民宅和行驶的车辆产生光影污染。本环评根据各敏感点与光伏电板的高差及方位，预测出敏感点处光伏电板光影的范围，通过计算光影防护距离来确定项目光伏电板设置是否满足防护距离的要求。

①太阳高度角H0的计算

光影影响范围取决于太阳高度角的大小，太阳高度角越大，光伏电板的影子越短，太阳高度角越小，光伏电板的影子越长。

太阳高度角H0=90°-纬差

式中：纬差为拟建光伏厂区地理纬度与冬至日太阳直射点的纬度差。

②光伏电板阴影长度L的计算

L=D/tgH0
式中：D为光伏板支架高度（本项目最低1.5m，取值1.5）。

计算结果：

本光伏区中心坐标为E111°45'，N26°46'，一年当中冬至时分为太阳高度角最小，影子最长。本项目冬至日的太阳高度角计算如下；拟建项目光伏厂区所在地纬度差=23°26′+26°46'=49°72′，太阳高度角H0=90°-49°72′=40°28′，拟建工程支架高度1.5m，本项目光伏板最大光影影响分析如下。

由公式计算得出光伏板阴影长约为1.77m，故可确定本项目光影防护距离为1.77m。

光伏区近距离环境保护目标主要包括周边居民住户及周边道路车辆（S237省道、乡道等）。光伏区距离以上环境保护目标的距离均超过光影防护距离，因此，光伏电板产生的光影不会对周边敏感点产生不利影响。

为提高太阳能电池效率，降低光的反射是太阳能电池生产中的一项重要技术。为降低反射，太阳能电池表面拟进行绒面处理技术或者是采用镀减反射膜技术。采用以上技术的太阳能电池可使入射光的反射率减少到10%以内，如果采用镀两层减反射膜或绒面技术和反射膜技术同时使用，则入射光的反射率将降低到4%以下。不同地面状况的反射率见表4-9：

表4-9不同地面状况的反射率
地面类型

反射率/%

地面类型

反射率/%

地面类型

反射率/%

积雪

70-85

浅色草地

25

浅色硬土

35

沙地

25-40

落叶地面

33-38

深色硬土

15

绿草地

16-27

松软地面

12-20

水泥地面

30-40

通过以上各类地面材质反射率与光伏组件阵反射率的对比可以看出，太阳能光伏发电电池板阵不存在光污染问题。基于光伏发电的原理，发电系统所采用的太阳能光伏组件外层壳体不但要有良好的抗击打特性，更要有极高的透光性。目前设备的透光率可达95%以上。在《玻璃幕墙光热性能》（GB/T18091-2015）中规定：在城市主干道、立交桥、高架桥两侧设立的玻璃幕墙，应采用反射比小于0.16的低辐射玻璃。对比此标准，光伏阵列的反射率极小（小于5%），因此项目运行不存在眩光现象，也不会对附近公路的司乘人员造成眩光影响，不会影响交通安全。在项目建设完成后，运营期内若发现存在光污染情况，必要时对局部光伏电板采用调整高度、改变仰角等措施进行优化调整。
8、服务期满后影响分析

本项目运营生产期为25年，待项目运营期满后，按国家相关要求，将对生产区（电池组件及支架、设备等）进行全部拆除或者更换。光伏电站服务期满后影响主要为拆除的太阳能光伏板、变压器等固体废物影响及基础拆除产生的生态环境影响。

（1）拆除的太阳能光伏板、设备等固体废物

在光伏电站服务期满后，拆除所有太阳能光伏板、设备等固体废物。

①项目服务期满后废太阳能电池等一般废物，由太阳能电池生产厂家回收再利用。

②项目拆除的箱式升压变压器、逆变器等危险废物，服务期满后交由有资质回收处置单位进行回收处理。

2、基础拆除产生的生态环境影响

本项目服务期满后将对电池组件及支架、设备等进行全部拆除，这些活动会造成光伏组件基础土地部分破坏。因此，服务期满后应进行生态恢复：

①掘除硬化地面基础，对场地进行恢复；

②拆除过程中应尽量减少对土地的扰动，对于项目厂区原绿化土地应保留；

③掘除混凝土的基础部分场地应进行恢复，恢复后的场地则进行洒水和压实，以固结地表，防止产生扬尘和对土壤的风蚀。

综上所述，光伏电站服务期满后，企业必须严格采取上述环境保护措施确保无遗留环保问题。

	选址选线环境合理性分析
	本项目位于湖南省永州祁阳市文明铺镇，光伏阵列场地中心地理位置：E111°45′50.779″，N26°46′53.437″。毗邻S237省道，项目场区交通条件较便利，场址区域海拔309m，拟选场址区域距祁阳市直线距离约27km，距离永州市区直线距离约40km。场区内有县道和乡道及村村通道路在规划区内穿过，交通十分便利。场址区属于微丘陵地形，场地大部分较为平整，属于有利于建设光伏电站的地址。

项目在选址阶段已向祁阳市人民政府、祁阳市自然资源局、祁阳市林业局、永州市生态环境局祁阳分局、祁阳市文化旅游广电体育局等部门征询意见（具体见附件）。本项目选址用地类型包括坑塘水面、其他草地、其他园地，不涉及基本农田，符合《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》（国发[2013]24号）、《关于进一步落实分布式光伏发电有关政策的通知》（国能新能[2014]406号）等政策文件对具体发展光伏给予具体的规定和指引：因地制宜利用废弃土地、荒山荒坡、农业大棚、滩涂、鱼塘、湖泊等建设就地消纳的集中式光伏电站。

根据现场情况分析项目选址区域无国家、省、市规定的重点文物保护单位、革命历史古迹，不涉及自然保护区、永久基本农田、饮用水源保护区、风景名胜区、国家级公益林、国家公园、地质公园、湿地公园和其他生态环境敏感区域，不涉及生态红线，避开村庄和现有设施，且根据环境质量现状监测结果，项目所在区域环境质量现状较好，各环境要素能够满足相应的环境功能区划要求，无环境制约因素，故本项目选址合理。
项目施工期，不会突破当地环境质量底线；运营期不会突破资源能源利用上线；项目不在生态红线范围内，符合当地规划，属于当地鼓励发展项目。本项目周边环境质量较好，项目在采取本报告提出的环保措施后，对周边环境影响较小。


五、主要生态环境保护措施
	施工期生态环境保护措施
	1、 生态环境保护措施
（1）植被保护措施

1）加强施工管理和环境宣传，对施工人员进行环境教育及有关法律法规的宣传教育及培训，增强施工人员的环保意识。将环境保护要求纳入工程招标中，严格按设计施工，禁止超计划占用土地和破坏植被。施工结束后必须对临时占地进行恢复。

2）进一步优化施工布局及施工道路布线，尽量缩短路线长度和高大边坡，减少临时用地面积。

3）施工期制定生态环境管理办法，通过管理规定和制度化，禁止施工人员砍伐树木，禁止到非施工区活动，施工区严格烟火管理，以杜绝施工人员对施工区和其他地区植物的破坏，减轻工程施工对野生生物的影响。

4）征地范围内地被植物清理时，应请林业部门参与，发现珍稀植物，应采取相应措施妥善保护。

5）严格施工期项目场区烟火管理，防止森林火灾的发生。

（2）动物保护措施
项目施工期由于人类活动的介入，势必影响到野生动物的栖息。主要从以下几个方面进行保护：

在施工中尽量减少对动物栖息地的破坏，特别是对树木的砍伐；

施工中尽可能地减少噪音，以减少对动物的惊吓；

加强对施工器材的管理，杜绝器材流失于施工人员或当地群众中，用于私自制造狩猎工具和捕杀野生动物；

加强施工人员对野生动物和生态环境的保护意识教育，在施工中遇到的幼兽或受伤的兽类，应交给相关部门专业人员，不得擅自处理；

施工中要有保护动物的专门规定，在施工区内设置保护动物的警示牌，并安排专门人员负责项目区施工中的动物保护的监督和管理工作。

（3）场地生态保护措施

优化施工道路的布设，尽可能减短施工道路长度，施工道路不要从成片的植被较好的区域穿过；必须穿越林地时，尽量选择在森林的边缘穿过，以避免形成新的隔离带。施工结束后尽快做好生态环境的恢复工作，对临时占地进行合理绿化，采用当地常见灌木或作物种类进行植被恢复。

由于施工期对环境的影响属于局部、短期、可恢复性的，经过上述相应防治措施后，施工期对环境的影响可控制在可接受的影响范围内。随着施工期的结束，施工期对环境的影响逐渐消失。

2、水土保持措施
（1）水土流失防治措施
本项目应最大限度地减少临时施工占地，减少植被和上层土壤的破坏；尽量避开雨季施工，减少产生新的水土流失。项目建成后，对裸露的土表进行植被恢复，以减缓本项目对生态环境的影响。

①严格按照设计文件确定建设范围，对施工范围临时设施的布置要进行严格的审查。施工期应避免在雨季施工，减少土石方的开挖，尽量保持挖填平衡，减少施工弃土的产生，产生的弃土临时堆放好以便后期回覆利用，严禁就地倾倒覆压植被，同时采取护坡、挡土墙等防护措施。

②在施工场地建排水沟，防止雨水冲刷场地，并在排水沟出口设沉淀池，使雨水经沉淀池沉清后回用于洒水降尘等，尽量减少施工期水土流失。

③施工结束后，所有建筑垃圾必须及时清运，不得占用土地，影响项目区

域环境卫生，且应采用封闭运输，避免运输尘土洒落对周围环境影响。

⑤对局部平整区域进行表土剥离、对于存在上方来水区域布 设生态排水沟，生态排水沟出口处则布设生态沉沙池进行沉淀消能；在光伏板完成安装后则对扰动区域进行表土回覆、土地整治以及撒播种草进行复绿。
⑥水土保持施工组织设计与主体工程相互配合、协调，在不影响主体工程施工的前提下，尽可能利用主体工程建设创造的水、电、交通等施工条件，减少施工辅助设施工程量；按照“三同时”的原则，水土保持实施进度与主体工程建设进度相适应，及时防治新增水土流失；施工进度安排坚持“保护优先、先拦后弃、科学合理”的原则；临建工程施工完毕后，按原占地类型及时进行植被恢复；主体工程具有水土保持功能防护措施的实施，按照主体工程施工组织设计进行。

（2）陆生生物保护措施
①优化临时占地的选址，尽量减小对植被占用的影响。施工结束后，应及时对临时占地区域采取平整压实处理，避免水土流失等对植被的破坏。

②合理规划道路，充分利用现有道路，严格划定施工范围和人员、车辆的行走路线，避免对施工范围以外区域的植被造成碾压和破坏。

③工程施工过程中，禁止将工程临时废渣随处乱排；运输车辆应用防尘篷布遮盖严实，避免其散落对周围植物产生不利影响；场内运输车辆严格按照指定运输道路行驶。

④加强宣传教育。对施工人员开展环境保护宣教工作，禁止捕杀野生动物和从事其他有碍生态环境保护的活动，禁止施工人员砍伐施工区外的林木。

⑤合理安排施工时间和施工期。晚上禁止施工操作，以免噪音和灯光对施工区及周边动物的夜间栖息和活动造成干扰；合理施工。改进施工技术，尽量选用低噪声的设备和工艺，降低噪声强度，以减少对动物的影响。
（3）水生生物保护措施
①优化施工方案。在施工时，尽量避免在鱼塘附近堆放施工材料，运输建筑材料时要采取遮盖防尘等措施。施工前，应科学合理规划，加快施工进度，缩短水边施工时间，控制和减少污染物排放，减小对水生生境的影响。同时，在施工时间上进行合理安排，避免造成鱼塘内大范围悬浮物浓度过高。

②合理安排项目施工时段和方式，并且尽量缩短水中作业的时间，减少对鱼类繁殖的影响。

③施工单位应加强对施工人员的生态环境保护教育工作，在工地及周边设立爱护野生动植物、鱼类的宣传牌，严禁施工人员捕捉、捕捞野生动物和鱼类。

④划定施工界限。为消减施工队伍对水生生物的影响，要标明施工活动区，严令禁止到非施工区域活动。

⑤施工废水和生活污水严禁直接排入鱼塘内。

（4）恢复措施
①场地清理：工程施工完成后，施工单位应负责将临时用地建筑垃圾进行清理。

②围挡拆除：工程施工完成后，施工单位应负责将临时用地修建的表土防护措施拆除掩埋。

③表土回填：场地清理后，在初步平整的场地上将原有耕作土回填平整。

④植被恢复：选用当地优势种进行种植恢复。集电线路施工完毕后，临时堆土均回填原位，再进行播撒草籽等植物措施。草种必须选用籽粒饱满，无病虫害的优质草籽，播种前进行适当晾晒，草籽混播可在春秋两季进行，混播后用镐耙浅层耕作，保证草籽进入表土层0.02m～0.03m，以利于发芽。

2、 大气环境保护措施

（1）施工扬尘
为尽可能降低项目建设施工期扬尘影响，建设方应当采取有效措施来尽量减少扬尘的产生，环评建议采取以下措施：

1）对于建设施工阶段的车辆和机械扬尘，建议采取洒水抑尘。

2）对于装运含尘物料的运输车辆应加盖篷布，严格控制和规范车辆运输量和方式，容易产生粉尘的物料不能够装得高过车辆两边和尾部的挡板，严格控制物料的洒落，以避免因为道路颠簸和大风天气起尘而对沿途的大气环境造成影响。

3）在大风天气以及台风影响期间注意堆料的保护，加盖篷布密封保存，避免造成大范围的大气污染。

4）限制施工区内运输车辆的速度，将卡车在施工场地的车速减少到10km/h，其他周边区域减少至30km/h。

5）对于粉状物料的运输和堆放，必须采取遮盖措施，防止因风吹而引起扬尘。

6）建筑工程施工现场应当专门设置集中堆放建筑垃圾的场地，并在48小时内完成清运，不能按时完成清运的建筑垃圾，应采取围挡、遮盖等防尘措施；生活垃圾按照环卫部门要求统一清运至指定的收集地点。
6）在施工期间，应根据不同空气污染指数范围和大风、高温、干燥、晴天、雨天等各种不同气象条件要求，建立保洁制度，包括洒水、清扫方式、频次等。当空气质量轻微污染（污染指数大于100）或4级以上大风干燥天气不许拆迁、土方作业和人工干扫。在空气质量良好（污染指数80~100）时，应每隔4小时保洁一次，洒水与清扫交替使用。当空气质量轻微污染（污染指数大于100）时，应加密保洁。当空气质量优良（污染指数低于50）时，可以在保持清洁的前提下适度降低保洁强度。
在积极采取如上措施，加强施工管理工作基础上，项目施工期产生的扬尘污染将会得到有效地控制，不会对周边敏感点造成太大的空气环境影响。此外，该类污染具有局部性和暂时性，随着施工期的结束也会随之消失，整体影响较小。

（2）管道焊接防腐及补焊作业废气
本项目管道补焊、焊接防腐过程中将产生少量焊接烟尘、喷砂粉尘与有机废气（以非甲总烃计），以无组织形式逸散。由于项目施工周期较短，且施工现场较为空旷，有利于空气的扩散，在采取必要的防护措施后，焊接防腐废气对周围环境空气的影响较小。

（3）施工机械和车辆排放的尾气

施工期间，车辆运输及大型机械施工中，由于使用柴油机等设备，将产生燃烧烟气，主要污染物为CO、NOx、CmHn等。由于施工机械废气为间断排放，废气量较小，且施工现场较为空旷，有利于空气的扩散，同时废气污染源具有间歇性和流动性，因此对局部地区的环境影响较轻。

3、 水环境保护措施

（1） 施工机械清洗废水及施工泥浆水设置沉淀池进行收集处理，经沉淀后回用于施工及洒水抑尘使用，不外排；

（2）生活污水经化粪池处理后用作农肥，不外排。

（3）合理选择施工工期，尽量避免在雨季。在施工完成后，不得闲置土地，应尽快对建设区进行环境绿化工程和地面硬化的建设，使场地地面及时得到绿化覆盖和硬化，避免水土流失，美化环境；

采取如上防治措施后，项目施工期产生的施工废水均能得到有效处理，对周边水环境影响较小。

4、 声环境保护措施

环评建议施工单位可采取以下措施缓解施工期噪声影响：

（1）严格遵守工程所在地环境保护行政主管部门对建筑施工的有关规定和《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的有关要求。合理安排施工时间和加强对一线操作人员的环境保护意识教育来控制。并且必须在工程所在地环境保护行政主管部门登记备案，要求施工单位必须预先申请获批准后方可按申请要求施工，不得擅自更改。

（2）施工过程要注意对居民点的保护，合理布局高噪声施工设备，高噪声施工设备尽量远离居民点，施工时需注意与居民沟通，在不影响居民休息的时间段进行高噪声设备的使用。

（3）合理设计施工总平面布置图，将高噪声设备尽量布置在项目区域中间远离厂界的位置。

（4）对钢管、模板等构件装卸、搬运应该轻拿轻放，严禁抛掷，并辅以一定的减缓措施，如铺设草包等。

（5）对动力机械设备定期进行维修和养护，避免因松动部件振动或减震器损坏而增大设备工作时的声级。

（6）为保证施工现场附近居民的夜间休息，噪声大的施工机械需在夜间22∶00~06∶00时停止施工，如因工艺需要夜间连续施工，必须到当地环保部门备案，并与周边居民协商。应设禁鸣和限速标志，车辆夜间通过时速度应小于30km/h。

通过采取以上噪声防治措施后，施工期产生的噪声影响将会得到有效的控制和缓减，总体而言，项目施工期产生的噪声对周边环境影响较小。

5、固体废物环境保护措施
针对施工期施工垃圾应从源头上进行控制，体现在施工管理、材料选购、去向控制等方面，特别应强调以下几点：

①施工过程中合理选购材料和构件。在选择建筑材料时，应优先选择建造时产生建筑垃圾少的再生建材，还应考虑选择维修、改造和拆除时少垃圾、能再生的建材。并且应尽量采用无包装材料和购买前应先计算好材料用量以免超量。

②加强施工管理。施工招投标阶段，在招标文件中写明投标方案中应包含对建筑垃圾的处理措施，从而使施工单位在施工时采取相应措施以减少建筑垃圾。在施工阶段，采用机械化施工、提高施工技术和施工工艺、加强施工组织管理工作，以避免建筑材料在运输、储存、安装时的损伤和破坏，提高结构的施工精度，避免局部凿除或修补，从而减少建筑垃圾的产生。

③施工垃圾不得随意丢弃，不得造成二次污染，及时联系当地环卫部门清运。

各施工阶段的固体废物按照相关规定及时清运处理，将不会对周围环境产生影响。

	运营期生态环境保护措施
	1、废气污染防治措施分析

根据前文工程分析，项目运营期间无生产废气产生。
2、废水防治措施

本项目运营期废水主要为光伏板清洗废水，主要污染因子为SS，清洗废水部分自然蒸发，剩余部分滴落至光伏板下浇灌植被，对周边地表水环境影响较小。管理人员生活污水依托升压站化粪池+一体化污水处理器处理后用于浇洒室外绿地，不外排。
3、噪声防治措施
光伏发电由于其项目特性，仅在白天运行，夜间（22：00～次日06：00）不运行，因此不会影响周边居民夜间休息。针对项目白天可能造成的声环境影响，评价提出以下建议：

1）合理布置各光伏子阵布局，逆变器、箱变器及主变压器在布置过程尽量远离周边居民点，通过距离衰减减少对居民影响。

2）选用符合国标要求的箱式变压器，箱式变压器安装过程采用减振设备或减振基础，降低低频振动传递。

3）加强设备运营维护，对不正常运行的设备进行检修及更换，减少因设备不正常运转造成的噪声影响。
4、固体废物防治措施

根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，应分析预测建设项目危险废物可能造成的对环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素以及环境敏感保护目标的影响。本项目营运过程中，厂区内会产生一般工业固体废物（安装过程产生的废太阳能电池组件），依托暂存于升压站综合楼一般固废存放间内，定期由厂家回收处理。危险废物（废变压器油）依托暂存于升压站综合楼危险废物暂存间，定期由有资质单位处理。

综上所述，本项目固体废物均能得到合理处置。
5、营运期光污染防治措施

太阳能光伏板组件对阳光的反射以散射为主，其总反射率远低于玻璃幕墙，不会对附近村庄居民及过往车辆产生明显眩光影响，营运期建设单位应当采取以下措施，减轻光污染影响：

①采购表面涂覆防反射涂层的光伏板，封装玻璃表面经特殊处理。

②光伏电站光照时间满足《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012）中的要求，运营期留有足够的光照间隙。

③运营期加强光污染管理，对光伏面板的入射角度进行调整，避免光源向人口集中区域、周边道路、动物集中区域以及植物集中区域进行辐射。
通过采取上述措施后，本项目光伏区产生的光污染影响较小，对周边村庄居民及过往车辆影响较小。
6、运营期满后环境保护措施
（1）项目使用的箱变，服务期满后交由有资质的箱变回收处置单位进行回收处理。
（2）掘除硬化地面基础，对场地进行恢复；恢复后的场地则进行洒水和压实，以固结地表，防止产生扬尘和对土壤的风蚀；拆除过程中应尽量减少对土地的扰动，对于项目厂区原绿化土地应保留；

（3）对占地范围内的所有场地进行整治利用，选用当地适生树种或草籽进行植被恢复，逐步建立良好的生态系统。

7、风险防治措施
（1）火灾防范措施
①本着“安全第一，预防为主”的原则，在设计过程中，严格执行国家有关设计防火规范，防患于未然。
②建立风险防范机制，落实消防环保设备和措施。根据可能发生的风险，建立风险防范机制，除建立健全规章制度，需要风险防范机制，针对可能的风险，提出具体的防范措施，通过签订风险防范安全管理责任书等形式，落实管理责任制，将风险防范责任落实到领导和工作人员，层层有责任，层层抓落实，尽最大努力避免风险事故的发生。 
③落实风险防范经费，备齐消防和环保设备、用品，并做好日常管护，确保各项用品、设备完好、功能正常，一旦出现风险事故，可以及时派上用场，避免事故后果的扩大，降低风险程度和影响。 
④加强防火的宣传教育工作，不定期进行防火演练，让场区所有人员掌握防火知识和手段。
（2）变压器油防渗漏的防控措施
①箱变所在地面须采取防渗处理，箱变下方均设置有效容积为2m3的事故应急池，事故应急池按照重点防渗区要求进行防渗处理。
②运营期运维人员需定期对光伏区各组件，尤其是箱变进行检查，及时发现故障，及时维修，防止造成进一步的事故。

8、运营期生态环境保护措施
①项目光伏阵列区按照“农（渔）林互补”方案，选择适合的土地进行植被回复，另外根据当地生长的绿植，进行草籽撒播或者农作物进行播种，并进行养护，对少量不能进行植被恢复的区域，进行平整压实，以减轻水土流失。 
②考虑到光伏阵列具有遮阴的作用，绿植选择应种植低矮药草等耐阴或喜阴植物，并在本项目在原有植被基础上，对阵列区进行分区种植，提高植被覆盖率，改善场区生态环境。 
③本项目采取太阳能电池组件支架为固定支架，倾角为15°的安装方式，能够最大程度地减少光伏板对太阳光的反射，以利于提高其发电效率，且本项目采用多晶硅太阳能电池，透光率极高，光伏阵列的反射光较少，能有效减少光污染对项目区植被、动物的影响。
④建于坑塘上方的光伏阵列行间距拟定为6.0m，间距较大，使鱼塘温度维持在稳定数值。

	其他
	1、环境管理计划
（1）施工期环境管理计划
施工期环境管理工作委托具有资质的环境监理部门承担，本项目施工期环境管理与监督计划如下表所示。
表5-1施工期环境管理内容一览表
污染类型

污染源

减缓措施

治理效果

废气

施工现场

土方堆放整齐，运输车辆要进行遮盖、定期洒水等措施

减小对项目区域大气环境的影响

运输车辆

建筑材料的运送路线要仔细选定，避免长途运输，减少粉尘污染；制定合适的建筑材料运输计划，避开现有道路交通高峰

减轻对周围环境的影响

声环境

施工噪声

定期监测施工噪声；选用低噪声机械设备

施工场界噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》

(GB12523-2011)

废水

施工废水、清洗废水
沉淀处理后回用，不外排

废水全部综合利用，不外排

生活污水

生活污水经施工营地临时化粪池处理后用作农肥用于周边农肥不外排。

固废

建筑垃圾

统一收集后交由环卫部门处置

处置率100%

生活垃圾

生态环境

施工现场

物料堆存时注意采取围挡、压实等措施；项目占地及时恢复原貌

减轻对周围生态环境影响

（2）运行期环境管理计划
环境管理台账记录形式分为电子台账和纸质台账两种形式，企业应设置专职人员进行台账的整理、维护和管理。以下是相应要求：

1　 将环境管理纳入运行管理；

2　 加强设备养护，避免因设备不正常运转时产生的高噪声现象；

3　 定期对环保设施进行检修，清除杂物，需要更换的零部件应予更换；

4　 推广应用先进的环保技术和经验，促进污染的综合防治和废物的回收利用，并且做好管理计划和申报工作。

5　 组织开展环境保护宣传和教育，加强群众的环保意识与员工的劳动保护意识。
2、环境监测计划
本项目投产后无污染物产生，施工期为及时了解项目周围敏感点环境状况，本次评价要求施工期在项目周围敏感点设定跟踪监测点。
表5-2环境监测计划

时期

项目

监测地点

监测内容

监测频率

执行标准

施工期

废气

距施工点较近的敏感点

TSP

施工高峰期

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类

噪声

等效连续A声级

《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类

废水

施工水域

COD、SS、NH3-N、总磷、石油类

《地表水环境质量标

准》（GB3838-2002）Ⅲ类

3、竣工环境保护验收

根据《建设项目环境保护管理条例》，本次项目的建设应执行污染治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。本次建设项目正式投产运行后，应根据国家现行相关验收要求组织竣工验收，竣工环境保护验收内容见表5-3。

表5-3工程竣工环境保护验收一览表

序号
验收对象
具体措施

验收内容
1
各项环境保护设施/措施落实情况

具体见生态环境保护措施监督检查清单
核实工程设计、环境影响评价文件及环境影响评价审批文件中提出的在设计、施工及运行三个阶段的声环境、大气环境、水环境、固体废物及生态保护等各项措施的落实情况及实施效果

6
一般固废

废旧光伏组件、生活垃圾
依托升压站综合楼设一般固废暂存间暂存废旧光伏组件，由设备厂家回收处理；生活垃圾，设垃圾桶收集，交由当地环卫部门统一处理
符合环保要求；配套升压站综合楼建设完成
7
危险废物

废变压器油

依托升压站综合楼危险废物暂存间暂存，由有资质单位统一处理。
配套升压站综合楼建设完成
8
土壤和地下水

一般固废暂存间（依托升压站）

一般防渗

地面硬化处理设防渗层，可使一般防渗区域的等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤10-7cm/s。
9
环境管理与监测计划

制定环境保护管理制度、制定环境监测计划

建设单位是否具有相关环境管理制度并实施了环境监测计划



	环保投资
	项目总投资34056万元，环保投资249万元，占总投资的0.7％，详见下表5-4。

表5-4项目环保措施投资一览表单位：万元

序号
时段
治理项目
环保措施
投资估算（万元）
1
施工期
废水污染治理
沉淀池、泥浆池

10
2
废气污染防治措施
施工道路加强洒水，施工场地四周设置围挡，临时储存物料四周设置挡风网
20
3
噪声污染治理
围挡、合理安排作业时间
8
4
固体废物
建筑垃圾
统一收集后送至指定地点
5
5

生态保护措施
植被的恢复
150
6

固体废物
废旧光伏组件

一般固废暂存间

1.0
7

光影污染治理

太阳能电池表面进行绒面处理技术或者是采用镀减反射膜技术

20
8

运行期生态保护措施
施工后及时进行生态恢复，道路两侧进行绿化处理
35
合计
249



六、生态环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	（1）加强对施工队伍的管理，严格遵守各项规章制度，加强对施工人员的环境保护教育，增强环保意识，避免施工机械、人员对占用场地周围植被的破坏。

（2）统筹规划施工布置，并禁止施工人员随意砍伐施工场地外的林木。施工结束后对施工临时道路等恢复原有土地功能。

（3）施工中对临时材料堆放场地和人员频繁活动区域进行了围挡、遮蔽；大风天气和干燥天气进行洒水抑尘、遮蔽和围挡，降低水土流失的影响。

（4）施工结束后及时清理、松土、覆盖表层土；在“适地适树、适地适草”的原则下，选取当地优良乡土树种进行植被恢复，保证绿化栽植的成活率。
	施工结束后进行了植被恢复和地面硬化。
	（1）项目光伏阵列区按照“农（渔）林光互补”方案，选择适合的土地进行生态恢复，另外根据当地生长的绿植，进行草籽撒播或者农作物进行播种，并进行养护，对少量不能进行植被恢复的区域，进行平整压实，以减轻水土流失。 

（2）考虑到光伏阵列具有遮阴的作用，绿植选择应种植低矮药草等耐阴或喜阴植物，并在本项目在原有植被基础上，对阵列区进行分区种植，提高植被覆盖率，改善场区生态环境。 

（3）建于坑塘上方的光伏阵列行间距拟定为6.0m，间距较大，使鱼塘温度维持在稳定数值。（4）本项目采取太阳能电池组件支架为固定支架，倾角为15°的安装方式，能够最大程度地减少光伏板对太阳光的反射，以利于提高其发电效率，且本项目采用多晶硅太阳能电池，透光率极高，光伏阵列的反射光较少，能有效减少光污染对项目区植被、动物的影响。
	按照“农（渔）林光互补”方案，林业植被建设必须与光伏同时建成投运

	水生生态
	/
	/
	/
	/

	地表水环境
	施工机械清洗废水设置沉淀池进行收集处理经沉淀后，其上清液回用于施工地面的抑尘；施工泥浆水设置泥浆池收集处理经沉淀处理后，上清液回用于施工地面的抑尘
	废水不外排
	（1） 运营期废水主要为光伏板清洗废水，主要污染因子为SS，清洗废水部分自然蒸发，剩余部分滴落至光伏板下浇灌植被，对周边地表水环境影响较小；

（2） 管理人员生活污水依托升压站化粪池+一体化污水处理器处理后用于浇洒室外绿地，不外排。
	无废水不外排；配套升压站工程建设完成

	地下水及土壤环境
	/
	/
	/
	/

	声环境
	选择低噪声设备，合理安排施工时间，不在夜间进行高噪声施工，夜间禁止高噪声设备施工，同时加强施工机械和运输车辆的保养；运输车辆应尽量避开噪声敏感区域和噪声敏感时段，禁止鸣笛
	施工期的各项噪声防治措施按要求落实。符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）
	采用隔声、减振措施
	满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准

	振动
	/
	/
	/
	/

	大气环境
	施工现场出入口道路进行混凝土硬化并配备车辆冲洗设施；施工现场设置洒水降尘设施，安排专人定时洒水降尘
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值标准
	运营期无废气产生
	/

	固体废物
	建筑材料可回收利用的均回收利用，剩余部分运至指定建筑垃圾消纳场所进行消纳；沉淀池产生的淤泥堆积在沉淀池内，需要定期清理，作为道路填坑筑路材料进行处理；施工期生活垃圾经收集后，依托当地环卫部门处置。加强固体废物管理，及时、安全处理施工垃圾
	100%安全处置
	（1）生活垃圾收集后由环卫部门定期清运；

（2）废旧光伏组件由设备厂家回收处理；

（3）废变压器油收集后暂存于配套升压站工程危废暂存间，委托有资质单位处理。
	100%安全处置；配套升压站工程建设完成

	电磁环境
	/
	/
	/
	/

	环境风险
	/
	/
	箱变下方均设置有效容积为2m3的事故应急池
	符合环保要求

	环境监测
	/
	/
	/
	/

	其他
	/
	/
	/
	/


七、结论

	祁阳市狮子岭农林光互补光伏发电项目的建设符合国家和地方产业政策、不在生态保护红线范围内、符合土地利用规划、符合“三线一单”要求，选址合理。
项目施工期对周边环境会带来一定的环境影响，但通过落实本评价提出的各项环保措施后，其环境影响能得到有效控制，不会对区域环境质量带来明显影响。因此，在严格执行“三同时”制度、保证各项环保设施和措施正常运行的条件下，从环境影响角度考虑，该项目建设是可行的。















（升压站工程施工另行环评）











71





72





升压站





升压站





72





71





702





702





622





622





63





63





68





68





74





74





77





76





76





77





75





75





（升压站工程另行环评）




















PAGE  

_1234567890.unknown

